## Listino Antincendio
	LISTINO Antincendio / Release 50 / Decorrenza: 20 Giugno 2022

Codice	Descrizione	Prezzo €
2829503634	RACCORDO PORTAMANOMETRO PROVA PRESSSIONE RETI IDRANTI	90,00
6320900100	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 68^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900103	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 57^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900106	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 79^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900109	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 93^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900112	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 141^C (NON CERTIFICATI)	14,10
6320900115	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 182^C (NON CERTIFICATI)	14,10
6320900220	SPRINKLER 1/2" SU 57^C F3 CE	9,00
6320900221	SPRINKLER 1/2" SU 68^C F3 CE	9,00
6320900222	SPRINKLER 1/2" SU 79^C F3 CE	9,00
6320900223	SPRINKLER 1/2" SU 93^C F3 CE	9,00
6320900224	SPRINKLER 1/2" SU 141^C F3 CE	9,70
6320900250	SPRINKLER 1/2" SU 57^C G5 CE	7,00
6320900251	SPRINKLER 1/2" SU 68^C G5 CE	7,00
6320900252	SPRINKLER 1/2" SU 79^C G5 CE	7,00
6320900253	SPRINKLER 1/2" SU 93^ C G5 CE	7,00
6320900254	SPRINKLER 1/2" SU 141^C G5 CE	7,40
6320900255	SPRINKLER 1/2" SU 182^C G5 CE	7,40
6320900271	SPRINKLER 3/4" SU 57^C G5 CE	8,90
6320900272	SPRINKLER 3/4" SU 68^C G5 CE	8,90
6320900273	SPRINKLER 3/4" SU 79^C G5 CE	8,90
6320900274	SPRINKLER 3/4" SU 93^C G5 CE	8,90
6320900275	SPRINKLER 3/4" SU 141^C G5 CE	9,30
6320900276	SPRINKLER 3/4" SU 182^C G5 CE	9,30
6320900277	SPRINKLER 3/4"SU 57^C F3 CE	10,90
6320900278	SPRINKLER 3/4" SU 68^C F3 CE	10,90
6320900279	SPRINKLER 3/4" SU 79^C F3 CE	10,90
6320900280	SPRINKLER 3/4" SU 93^C F3 CE	10,90
6320900292	SPRINKLER 3/4" SU 141^C F3 CE	11,60
6320900341	SPRINKLER APERTO 1/2" SP CE	5,20
6320900351	SPRINKLER APERTO 1/2" SU CE	5,20
6320900372	SPRINKLER APERTO 3/4" SU CE	7,40
6320900382	SPRINKLER APERTI 3/4" SP CE	7,40
6320900391	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 57^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900392	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 68^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900393	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 79^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900394	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 93^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900395	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 141^C (NON CERTIFICATO)	16,00
6320900396	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 182^C (NON CERTIFICATO)	16,00
6320900410	SPRINKLER 1/2" SP 57^C F3 CE	9,00
6320900411	SPRINKLER 1/2" SP 68^ F3 CE	9,00
6320900412	SPRINKLER 1/2" SP 79^C F3 CE	9,00
6320900413	SPRINKLER 1/2" SP 93^C F3 CE	9,00
6320900414	SPRINKLER 1/2" SP 141^C F3 CE	9,70
6320900440	SPRINKLER 1/2" SP 57^C G5 CE	7,00
6320900441	SPRINKLER 1/2" SP 68^C G5 CE	7,00
6320900442	SPRINKLER 1/2" SP 79^C G5 CE	7,00
6320900443	SPRINKLER 1/2" SP 93^C G5 CE	7,00
6320900444	SPRINKLER 1/2" SP 141^C G5 CE	7,40
6320900445	SPRINKLER 1/2" SP 182^C G5 CE	7,40
6320900481	SPRINKLER 3/4" SP 57^C G5 CE	8,90
6320900482	SPRINKLER 3/4" SP 68^C G5 CE	8,90
6320900483	SPRINKLER 3/4" SP 79^C G5 CE	8,90
6320900484	SPRINKLER 3/4" SP 93^C G5 CE	8,90
6320900485	SPRINKLER 3/4" SP 141^C G5 CE	9,30
6320900486	SPRINKLER 3/4" SP 182^C G5 CE	9,30
6320900487	SPRINKLER 3/4" SP 57^C F3 CE	10,90
6320900488	SPRINKLER 3/4" SP 68^C F3 CE	10,90
6320900489	SPRINKLER 3/4" SP 79^C F3 CE	10,90
6320900490	SPRINKLER 3/4" SP 93^C F3 CE	10,90
6320900491	SPRINKLER 3/4" SP 141^C F3 CE	11,60
63B0900271	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63B0900272	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 68^C G5 CE	11,40
63B0900273	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 79^C G5 CE	11,40
63B0900274	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 93^C G5 CE	11,40
63B0900275	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 141^C G5 CE	11,80
63B0900276	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 182^C G5 CE	11,80
63B0900277	SPRINKLER BIANCO 3/4"SU 57^C F3 CE	13,40
63B0900278	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 68^C F3 CE	13,40
63B0900279	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 79^C F3 CE	13,40
63B0900280	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 93^C F3 CE	13,40
63B0900292	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 141^C F3 CE	14,10
63B0900410	SPRINKLER BIANCO SKR 1/2" SP 57^C F3 CE	11,50
63B0900411	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 68^ F3 CE	11,50
63B0900412	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 79^C F3 CE	11,50
63B0900413	SPRINKLER BIANCO SKR SP 93^C F3 CE	11,50
63B0900414	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 141^C F3 CE	12,20
63B0900420	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 57^C F3 CE	11,50
63B0900421	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 68^C F3 CE	11,50
63B0900422	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 79^C F3 CE	11,50
63B0900423	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 93^C F3 CE	11,50
63B0900424	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 141^C F3 CE	12,20
63B0900440	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 57^C G5 CE	9,50
63B0900441	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 68^C G5 CE	9,50
63B0900442	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 79^C G5 CE	9,50
63B0900443	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 93^C G5 CE	9,50
63B0900444	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 141^C G5 CE FM	9,90
63B0900445	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 182^C G5 CE	9,90
63B0900450	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 57^C G5 CE	9,50
63B0900451	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 68^C G5 CE	9,50
63B0900452	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 79^C G5 CE	9,50
63B0900453	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 93^ C G5 CE	9,50
63B0900454	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 141^C G5 CE	9,90
63B0900455	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 182^C G5 CE	9,90
63B0900481	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 57^C G5 CE	11,40
63B0900482	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 68^C G5 CE	11,40
63B0900483	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 79^C G5 CE	11,40
63B0900484	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 93^C G5 CE	11,40
63B0900485	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 141^C G5 CE	11,80
63B0900486	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 182^C G5 CE	11,80
63B0900487	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 57^C F3 CE	13,40
63B0900488	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 68^C F3 CE	13,40
63B0900489	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 79^C F3 CE	13,40
63B0900490	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 93^C F3 CE	13,40
63B0900491	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 141^C F3 CE	14,10
63C0900100	SPRINKLER SIDEWALL 68^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900103	SPRINKLER SIDEWALL 57^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900106	SPRINKLER SIDEWALL 79^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900109	SPRINKLER SIDEWALL 93^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900112	SPRINKLER SIDEWALL 141^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,70
63C0900115	SPRINKLER SIDEWALL 182^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,70
63C0900220	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 57^C F3 CE	9,40
63C0900221	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 68^C F3 CE	9,40
63C0900222	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 79^C F3 CE	9,40
63C0900223	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 93^C F3 CE	9,40
63C0900224	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 141^C F3 CE	10,10
63C0900250	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 57^C G5 CE	7,40
63C0900251	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 68^C G5 CE	7,40
63C0900252	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 79^C G5 CE	7,40
63C0900253	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 93^C G5 CE	7,40
63C0900254	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 141^C G5 CE	7,80
63C0900255	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 182^C G5 CE	7,80
63C0900271	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 57^C G5 CE	9,30
63C0900272	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 68^C G5 CE	9,30
63C0900273	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 79^C G5 CE	9,30
63C0900274	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 93^C G5 CE	9,30
63C0900275	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 141^C G5 CE	9,70
63C0900276	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 182^C G5 CE	9,70
63C0900277	SPRINKLER CROMATO 3/4"SU 57^C F3 CE	11,30
63C0900278	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 68^C F3 CE	11,30
63C0900279	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 79^C F3 CE	11,30
63C0900280	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 93^C F3 CE	11,30
63C0900292	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 141^C F3 CE	12,00
63C0900341	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SP CE	5,60
63C0900351	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SU CE	5,60
63C0900372	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SU CE	7,80
63C0900382	SPRINKLER CROMATO APERTO 3/4" SP CE	7,80
63C0900391	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 57^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900392	SPRINKLER CROMATO 3/4" SIDEWALL 68^C G5 (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900393	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 79^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900394	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 93^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900395	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 141^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,60
63C0900396	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 182^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,60
63C0900410	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 57^C F3 CE	9,40
63C0900411	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 68^C F3 CE	9,40
63C0900412	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 79^C F3 CE	9,40
63C0900413	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 93^C F3 CE	9,40
63C0900414	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 141^C F3 CE	10,10
63C0900440	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 57^C G5 CE	7,40
63C0900441	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 68^C G5 CE	7,40
63C0900442	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 79^C G5 CE	7,40
63C0900443	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 93^C G5 CE	7,40
63C0900444	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 141^C G5 CE	7,80
63C0900445	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 182^C G5 CE	7,80
63C0900481	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 57^C G5 CE	9,30
63C0900482	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 68^C G5 CE	9,30
63C0900483	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 79^C G5 CE	9,30
63C0900484	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 93^C G5 CE	9,30
63C0900485	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 141^C G5 CE	9,70
63C0900486	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 182^C G5 CE	9,70
63C0900487	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 57^C F3 CE	11,30
63C0900488	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 68^C F3 CE	11,30
63C0900489	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 79^C F3 CE	11,30
63C0900490	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 93^C F3 CE	11,30
63C0900491	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 141^C F3 CE	12,00
63N0900271	SPRINKLER NERO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63N0900272	SPRINKLER NERO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63N0900273	SPRINKLER NERO 3/4" SU 79^C G5 CE	11,40
63N0900274	SPRINKLER NERO 3/4" SU 93^C G5 CE	11,40
63N0900275	SPRINKLER NERO 3/4" SU 141^C G5 CE	11,80
63N0900276	SPRINKLER NERO 3/4" SU 182^C G5 CE	11,80
63N0900277	SPRINKLER NERO 3/4"SU 57^C F3 CE	13,40
63N0900278	SPRINKLER NERO 3/4" SU 68^C F3 CE	13,40
63N0900279	SPRINKLER NERO 3/4" SU 79^C F3 CE	13,40
63N0900280	SPRINKLER NERO 3/4" SU 93^C F3 CE	13,40
63N0900292	SPRINKLER NERO 3/4" SU 141^C F3 CE	14,10
63N0900410	SPRINKLER NERO SKR SP 57^C F3 CE	11,50
63N0900411	SPRINKLER NERO 1/2" SP 68^ F3 CE	11,50
63N0900412	SPRINKLER NERO 1/2" SP 79^C F3 CE	11,50
63N0900413	SPRINKLER NERO SKR SP 93^C F3 CE	11,50
63N0900414	SPRINKLER NERO 1/2" SP 141^C F3 CE	12,20
63N0900420	SPRINKLER NERO 1/2" SU 57^C F3 CE	11,50
63N0900421	SPRINKLER NERO 1/2" SU 68^C F3 CE	11,50
63N0900422	SPRINKLER NERO 1/2" SU 79^C F3 CE	11,50
63N0900423	SPRINKLER NERO 1/2" SU 93^C F3 CE	11,50
63N0900424	SPRINKLER NERO 1/2" SU 141^C F3 CE	12,20
63N0900440	SPRINKLER NERO 1/2" SP 57^C G5 CE FM	9,50
63N0900441	SPRINKLER NERO 1/2" SP 68^C G5 CE	9,50
63N0900442	SPRINKLER NERO 1/2" SP 79^C G5 CE	9,50
63N0900443	SPRINKLER NERO 1/2" SP 93^C G5 CE	9,50
63N0900444	SPRINKLER NERO 1/2" SP 141^C G5 CE FM	9,90
63N0900445	SPRINKLER NERO 1/2" SP 182^C G5 CE	9,90
63N0900450	SPRINKLER NERO 1/2" SU 57^C G5 CE	9,50
63N0900451	SPRINKLER NERO 1/2" SU 68^C G5 CE	9,50
63N0900452	SPRINKLER NERO 1/2" SU 79^C G5 CE	9,50
63N0900453	SPRINKLER NERO 1/2" SU 93^ C G5 CE	9,50
63N0900454	SPRINKLER NERO 1/2" SU 141^C G5 CE	9,90
63N0900455	SPRINKLER NERO 1/2" SU 182^C G5 CE	9,90
63N0900481	SPRINKLER NERO 3/4" SP 57^C G5 CE	11,40
63N0900482	SPRINKLER NERO 3/4" SP 68^C G5 CE	11,40
63N0900483	SPRINKLER NERO 3/4" SP 79^C G5 CE	11,40
63N0900484	SPRINKLER NERO 3/4" SP 93^C G5 CE	11,40
63N0900485	SPRINKLER NERO 3/4" SP 141^C G5 CE	11,80
63N0900486	SPRINKLER NERO 3/4" SP 182^C G5 CE	11,80
63N0900487	SPRINKLER NERO 3/4" SP 57^C F3 CE	13,40
63N0900488	SPRINKLER NERO 3/4" SP 68^C F3 CE	13,40
63N0900489	SPRINKLER NERO 3/4" SP 79^C F3 CE	13,40
63N0900490	SPRINKLER NERO 3/4" SP 93^C F3 CE	13,40
63N0900491	SPRINKLER NERO 3/4" SP 141^C F3 CE	14,10
7721900000	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 1"1/2	45
7721900000ST	RUBINETTO IDRANTE STORZ COMPLETO 1"1/2	richiesta
7721900001	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"1/2	156
7721900006	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"	80
7721900006ST	RUBINETTO IDRANTE STORZ COMPLETO 2"	richiesta
7721900007	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 1"1/2 FILETTATO	61
7721900008	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2" CON USCITA UNI 70 GIREVOLE	115
7721900009	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"1/2 CON ATTACCO GIREVOLE	195
7721900016	RUBINETTO IDRANTE ALLUMINIO PRESSOFUSO 1"1/2	25
AC001	CASSETTA INCASSO VERNICIATA GRIGIA DN45 560X360X160	77,00
AC002	CASSETTA INCASSO LAM.GRIGIA DN70 560X420X250	101,00
AC008	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN70 680X500X250	96,00
AC013	CASSETTA EST.ACC.INOX AISI 304 DN45 580X370X200	225,00
AC014	CASSETTA EST.ACC.INOX AISI 304 DN70 650X500X250	297,00
AC017	CASSETTA PARETE R.EPOSSIPOLIEST.DN45 600X370X160	72,00
AC018	CASSETTA PARETE R.EPOSSIPOLIEST.DN70 600X500X240	98,00
AC034	PIANTANA ROSSA RETTANGOLARE H 750	124,00
AC035	PIANTANA INOX RETTANGOLARE H 800	300,00
AC043	SELLETTA PORTAMANICHETTA	6,00
AC046	LASTRA INTEGRA PER ESTERNO DN 45 DIM. 292X495 MM	7,00
AC047	LASTRA INTEGRA PER ESTERNO DN 70 DIM. 395X570 MM	9,50
AC048	LASTRA INTEGRA PER INTERNO DN 45 DIM.302X540 MM	7,60
AC049	LASTRA INTEGRA PER INTERNO DN 70 DIM.425X525 MM	9,40
AC052	LASTRA INTEGRA PER INCASSO DN 45 DIM.320X530 MM	7,80
AC053	LASTRA INTEGRA PER INCASSO DN 70 DIM.381X530 MM	8,80
AC058	CASSETTA EST. PER MOTOPOMPA 2"-2 1/2" (600X500X300)	129,00
AC058I	CASSETTA EST. PER MOTOPOMPA 2"-2 1/2" IN ACCIAIO INOX	321,00
AC059	CASSETTA EST. MOTOPOMPA 3"-4" (600X800X400)	189,00
AC059I	CASSETTA EST. MOTOPOMPA 3"-4" IN ACCIAIO INOX	530,00
AC074	SIGILLO CONF.100 PZ.	55,00
AC078	MISURATORE DI PRESSIONE E PORTATA	925,00
AC080	KIT PER CONTROLLO PRESSIONE NASPI	145,00
AC101	CASSETTA PORTAESTINTORII ROSSA KG6 CM 60	78,00
AC103	CASSETTA PORTAESTINTORI KG12 CM 80	89,00
AC104	CASSETTA PORTAESTINTORI INOX KG. 6 CM 60	270,00
AC106	CASSETTE PORTAESTINTORI I INOX KG. 12 CM 80	293,00
AC107	LASTRA INFRANGIBILE PER MOTOPOMPA 2"-2" 1/2 DIM.430X550 MM	9,90
AC108	LASTRA INFRANGIBILE PER MOTOPOMPA 3"-4" DIM.730X550 MM	14,90
AC114	LASTRA INTEGRA PER ESTINTORI KG9/12 DIM.210X720 MM	7,2
AC118	LASTRA INTEGRA PER NASPO DIM. 642X592 MM	14,3
AC123	LASTRA INTEGRA PER ESTINTORI KG 6 DIM.255X535 MM	6,80
AC129	CASSETTA ESTERNO PORTELLO PIENO VERNICIATA ROSSA DN45 600X375X200	72,00
AC130	CASSETTA ESTERNO PORTELLO PIENO VERNICIATA ROSSA DN70 680X500X250	95,00
AC132	PIEDE PER CASSETTA EST.PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO	95,00
AC134	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN70 MAGGIORATA	98,00
AC135	TELAIO PER CASSETTA 654X473X35	85,00
AC136	CASSETTA PORTADOCUMENTI CON SERRATURA SENZA CHIAVE	40,00
AC137	CASSETTA PORTADOCUMENTI CONS SERRATURA CON CHIAVE	48,00
AC138	PIANTANA ROSSA RETTANGOLARE MAGGIORATA H 800	118,00
AC140	CASSETTA PARETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DN45 510X450X195	110,00
AC142	CASSETTA EST/INT. IN HPE ROSSA DN45 560X360X200	68,00
AC145	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN45 615X370X200	71,00
AC150	LASTRA FRANGIBILE DN70 395X570	13,60
AC151	LASTRA FRANGIBILE DN45 302X540	10,60
AC152	LASTRA FRANGIBILE DN70 425X525	13,50
AC153	LASTRA FRANGIBILE DN45 320X530	10,90
AC154	LASTRA FRANGIBILE DN70 560X410	12,50
AC156	LASTRA FRANGIBILE CASSETTA MOTOPOMPA 550X430	14,20
AC157	LASTRA FRANGIBILE CASSETTA MOTOPOMPA 730X550	22,30
AC158	LASTRA FRANGIBILE PORTAESTINTORE KG6 - 255X535	9,20
AC160	LASTRA FRANGIBILE PORTAESTINTORE KG 12 - 240X715	10,90
AC161	LASTRA FRANGIBILE ESTERNO 292X501	9,70
AC162	LASTRA INFRANGIBILE PER CASSETTA TERMOPLASTICA 329X401	6,60
AC995	KIT COLLAUDO PROVA PRESSIONE	836,00
AC999	BRIXIA PRESSURE TEST PER ESTINTORI CON SOFTWARE GESTIONALE E STAMPANTE	2195,00
AS500	IDRANTE ACQUA SCHIUMA "FOAM" 200/45 CON ARMADIO 700X1600X400	3268,00
AS501	NASPO ACQUA SCHIUMA "FOAM" 100/25 CON ARMADIO 700X1600X400	3296,00
AS607	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT. 20	689,00
AS608	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT.25	731,00
AS609	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT.30	760,00
AS610	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 20	417,00
AS611	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 25	438,00
AS612	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 30	453,00
AS613	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	619,00
AS614	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	640,00
AS615	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	655,00
AS616	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	404,00
AS617	CASSETTA CORREDO IDRANTI PORTELLO PIENO680x500x250 UNI 10779	425,00
AS618	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	439,00
AS619	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	951,00
AS620	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	972,00
AS621	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	987,00
AS638	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	340,00
AS638AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	313,00
AS639	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	325,00
AS639AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	299,00
AS640	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	296,00
AS640AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	270,00
AS642	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	325,00
AS642AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	298,00
AS643	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	310,00
AS643AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	283,00
AS644	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	281,00
AS644AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	254,00
AS650	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	292,00
AS650AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	265,00
AS651	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	277,00
AS651AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	251,00
AS652	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	248,00
AS652AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	221,00
AS654	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	277,00
AS654AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	250,00
AS655	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	262,00
AS655AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	235,00
AS656	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	233,00
AS656AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	206,00
AS688	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	441,00
AS688AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	414,00
AS689	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	426,00
AS689AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	399,00
AS690	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	397,00
AS690AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	370,00
AS692	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	425,00
AS692AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	398,00
AS693	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	410,00
AS693AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	384,00
AS694	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	381,00
AS694AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	355,00
AS700	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	316,00
AS700AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	289,00
AS701	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	301,00
AS701AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	274,00
AS702	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	272,00
AS702AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	245,00
AS704	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	300,00
AS704AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	274,00
AS705	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	286,00
AS705AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	259,00
AS706	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	256,00
AS706AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20 E RUBINETTO IN ALLUMINIO	230,00
AS712	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	309,00
AS712AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	268,00
AS713	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	294,00
AS713AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	236,00
AS714	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	265,00
AS714AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	221,00
AS716	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	303,00
AS716AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	264,00
AS717	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDARTA UNI MT25	288,00
AS717AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDARTA UNI MT25	232,00
AS718	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	259,00
AS718AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	216,00
AS720	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	296,00
AS720AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	269,00
AS721	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT 25	281,00
AS721AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT 25	237,00
AS722	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	252,00
AS722AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	222,00
AS724	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	302,00
AS724AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	264,00
AS725	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	287,00
AS725AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	232,00
AS726	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	258,00
AS726AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	217,00
AS728	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	286,00
AS728AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	248,00
AS729	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	272,00
AS729AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	217,00
AS730	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	243,00
AS730AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	202,00
AS736	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	456,00
AS736AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	429,00
AS737	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	441,00
AS737AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT - RUBINETTO IDRANTE IN ALLUMINIO	397,00
AS738	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	412,00
AS738AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	382,00
AS762	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	236,00
AS762AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	206,00
AS763	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	265,00
AS763AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	221,00
AS764	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	280,00
AS764AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	253,00
AS765	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	288,00
AS765AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	248,00
AS766	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	273,00
AS766AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	216,00
AS767	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	244,00
AS767AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	201,00
AS773	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	293,00
AS773AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	252,00
AS774	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	278,00
AS774AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	221,00
AS775	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	249,00
AS775AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	206,00
AS777	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	440,00
AS777AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	413,00
AS778	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	425,00
AS778AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	381,00
AS779	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN45 CE RACCORDATA UNI 20MT	396,00
AS779AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN45 CE RACCORDATA UNI 20MT	366,00
AS880	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT30	498,00
AS881	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT25	483,00
AS882	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT20	462,00
AS912	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN70 UNI 804 MT30	695,00
AS913	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN70 UNI 804 MT25	681,00
AS914	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTESTERNO DN70 UNI 804 MT20	660,00
AS944	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT30	496,00
AS945	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT25	481,00
AS946	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT20	460,00
AS976	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT 30	493,00
AS977	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT25	479,00
AS978	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT20	457,00
BC004	LANCIA 3 EFFETTI DN45 UGELLO DIAM.12	70,00
BC005	LANCIA 3 EFFETTI DN70 UGELLO DIAM.16	105,00
BC010	LANCIA ROTAZIONE MIAMI DN45 UNI-EN 671/2	41,00
BC021	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI DN70	94,00
BC021ST	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI STORZ75	richiesta
BC022	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI DN45	49,00
BC022ST	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI STORZ52	richiesta
BC025	LANCIA NASPO DN25 3 EFFETTI UNI25	46,00
BC026	LANCIA A ROTAZIONE PER NASPO DN25	25,00
BC031	LANCIA A ROTAZIONE PER NASPO DN25	25,00
CC010	MANICHETTA DN45 20MT UNI 804	88,00
CC010AL	MANICHETTA DN45 20MT UNI 804 RACCORDO ALLUMINIO	81,00
CC010ST	MANICHETTA STORZ52 20MT UNI 804	richiesta
CC011	MANICHETTA DN45 25MT UNI 804	117,00
CC011AL	MANICHETTA DN45 25MT UNI 804 RACCORDO ALLUMINO	110,00
CC011ST	MANICHETTA STORZ52 25MT UNI 804	richiesta
CC012	MANICHETTA DN45 30MT UNI 804	132,00
CC012AL	MANICHETTA DN45 30MT UNI 804 RACCORDO ALLUMINIO	125,00
CC012ST	MANICHETTA STORZ52 30MT UNI 804	richiesta
CC014	MANICHETTA DN70 20MT UNI 804	164,00
CC014ST	MANICHETTA STORZ75 20MT UNI 804	richiesta
CC015	MANICHETTA DN70 25MT UNI 804	185,00
CC015ST	MANICHETTA STORZ75 25MT UNI 804	richiesta
CC016	MANICHETTA DN70 30MT UNI 804	200,00
CC016ST	MANICHETTA STORZ75 30MT UNI 804	richiesta
CC026	MANICHETTA ROSSA DN45 20MT UNI 804	richiesta
CC027	MANICHETTA ROSSA DN45 25MT UNI 804	richiesta
CC028	MANICHETTA ROSSA DN45 30MT UNI 804	richiesta
CC030	MANICHETTA ROSSA DN70 20MT UNI 804	richiesta
CC031	MANICHETTA ROSSA DN70 25MT UNI 804	richiesta
CC032	MANICHETTA ROSSA DN70 30MT UNI 804	richiesta
DS901	RIDUZIONE FISSA F70 X M2"1/2	70,00
DS902	RIDUZIONE FISSA F70 X M2"	59,00
DS903	RIDUZIONE FISSA M.2" X F.45	56,00
DS904	RIDUZIONE FISSA M.1"1/2 X F.45	51,00
DS905	RIDUZIONE FISSA F45 X M1"1/4	49,00
DS906	RIDUZIONE FISSA F45 X M1"	46,00
DS907	RIDUZIONE FISSA F25 X M1"	33,00
DS914	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M3"	140,00
DS915	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M2"1/2	80,00
DS916	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M2"	75,00
DS917	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M2"	84,00
DS918	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M1"1/2	59,00
DS919	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M1"1/4	71,00
DS930	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X F2"	77,00
DS931	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X F2"	70,00
DS932	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X F1"1/2	65,00
DS934	RIDUZIONE GIREVOLE FG25 X F1"	59,00
DS936	RIDUZIONE FISSA F70 X F2"1/2	49,00
DS937	RIDUZIONE FISSA F.70 X F.2"	43,00
DS940	RIDUZIONE FISSA F.45 F.1"1/2	31,00
DS941	RIDUZIONE FISSA F45 X F1" 1/4	29,00
DS948	RIDUZIONE FISSA M70 X F2"1/2	52,00
DS949	RIDUZIONE FISSA M70 X F2"	38,00
DS950	RIDUZIONE FISSA F.2" X M.45	37,00
DS951	RIDUZIONE FISSA M.45 X F.1"1/2	31,00
DS952	RIDUZIONE FISSA M45 X F1"1/4	30,00
DS953	RIDUZIONE FISSA M45 X F1"	31,00
DS954	RIDUZIONE FISSA M25 X F1"	19,00
DS965	RIDUZIONE FISSA M70 X M2"	36,00
DS966	RIDUZIONE FISSA M45 X M2"	27,00
DS967	RIDUZIONE FISSA M45 X M 1"1/2	24,00
DS968	RIDUZIONE FISSA M25 X M1"	23,00
DS972	RIDUZIONE FISSA M70 X M70	111,00
DS973	RIDUZIONE FISSA M70 X M45	56,00
DS974	RIDUZIONE FISSA M45 X M45	44,00
DS976	RIDUZIONE GIREVOLE F70 X F70	160,00
DS977	RIDUZIONE GIREVOLE F45 X F70	119,00
DS978	RIDUZIONE GIREVOLE F45 X F45	77,00
DS982	RIDUZIONE FISSA M70 X F45	42,00
DS983	RIDUZIONE FISSA M45 X F70	41,00
DS988	TAPPO FEMMINA UNI 70	38,00
DS989	TAPPO FEMMINA UNI 45	28,00
DS990	TAPPO FEMMINA UNI 25	25,00
DS991	TAPPO MASCHIO UNI 70	61,00
DS992	TAPPO MASCHIO UNI 45	40,00
DS997	RACCORDO COMPLETO UNI 70	123,00
DS998	RACCORDO COMPLETO UNI 45	59,00
DS999	RACCORDO COMPLETO UNI 25	47,00
EC001	IDRANTE A500 TIPO "A" DN50 2 UNI45 + UNI70	623,00
EC002	IDRANTE A500 TIPO "A" DN50 2 UNI45	545,00
EC004	IDRANTE A500 TIPO "A" DN65 2 UNI45	699,00
EC005	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70	721,00
EC006	IDRANTE A500 TIPO "A2 AD DN65 2 UNI45 + UNI70	781,00
EC008	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70 + UNI70	781,00
EC009	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70 + UNI100	843,00
EC010	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN80 2 UNI45	804,00
EC011	IDRANTE A500 TIPO"A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	761,00
EC012	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI45 + UNI70	865,00
EC014	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI70	865,00
EC015	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI100	924,00
EC017	IDRANTE A500 TIPO "A" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	885,00
EC021	IDRANTE A500 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORME EN 14384	1044,00
EC022	IDRANTE A500 TIPO "C" DN50 2 UNI45 + UNI70	674,00
EC023	IDRANTE A500 TIPO "C" DN50 2 UNI45	635,00
EC025	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI45	781,00
EC026	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70	808,00
EC027	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI45 + UNI70	869,00
EC029	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70 + UNI70	869,00
EC030	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70 + UNI100	933,00
EC031	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI45	932,00
EC032	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	882,00
EC033	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI45 + UNI70	991,00
EC035	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI70	991,00
EC036	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI100	1053,00
EC038	IDRANTE A500 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1032,00
EC042	IDRANTE A500 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1198,00
EC043	IDRANTE A700 TIPO "A" DN50 2 UNI45 + UNI70	657,00
EC044	IDRANTE A700 TIPO "A" DN50 2 UNI45	596,00
EC046	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI45	770,00
EC047	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI70	770,00
EC048	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI45 + UNI70	830,00
EC052	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI45	847,00
EC053	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	839,00
EC054	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI45 + UNI70	906,00
EC057	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI100	970,00
EC059	IDRANTE A700 TIPO "A" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	979,00
EC063	IDRANTE A700 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1099,00
EC064	IDRANTE A700 TIPO "C" DN50 2 UNI45 + UNI70	757,00
EC065	IDRANTE A700 TIPO "C" DN50 2 UNI45	673,00
EC067	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI45	851,00
EC068	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI70	851,00
EC069	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI45 + UNI70	910,00
EC073	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI45	975,00
EC074	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	966,00
EC075	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI45 + UNI70	1038,00
EC078	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI100	1098,00
EC080	IDRANTE B700 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORME	1085,00
EC084	IDRANTE A700 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1243,00
EC085	IDRANTE A960 TIPO "A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	913,00
EC089	IDRANTE A960 TIPO "C" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1022,00
EC093	IDRANTE A960 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1175,00
EC097	IDRANTE A960 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1348,00
EC149	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN50 ATTACCO UNI45	314,00
EC150	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN50 ATTACCO BAIONETTA	300,00
EC151	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN70 ATTACCO UNI70	389,00
EC152	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN70 ATTACCO BAIONETTA	379,00
EC153	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN80 ATTACCO UNI70	412,00
EC154	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN80 ATTACCO BAIONETTA	399,00
EC157	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN70 ATTACCO UNI70	540,00
EC158	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN70 ATTACCO BAIONETTA	518,00
EC159	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN80 ATTACCO UNI70	558,00
EC160	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN80 ATTACCO BAIONETTA	532,00
EC162	CHIUSINO OVALE DN70/80	177,00
EC163	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 45 - INNESTO BAIONETTA	285,00
EC164	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 45 - INNESTO UNI	200,00
EC165	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 70 - INNESTO BAIONETTA	312,00
EC166	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 70 - INNESTO UNI	246,00
EC169	CHIAVE DI MANOVRA A T PER IDRANTE SOTTOSUOLO	67,00
EC170	ATTACCO BAIONETTA DN50	52,00
EC171	ATTACCO BAIONETTA DN70	71,00
EC172	ATTACCO UNI45 CON FLANGETTA	49,00
EC173	ATTACCO UNI70 CON FLANGETTA	67,00
EC177	CURVA A PIEDE DN50	85,00
EC178	CURVA A PIEDE DN70	102,00
EC179	CURVA A PIEDE DN80	120,00
EC180	CURVA A PIEDE DN100	161,00
EC182	CURVA A PIEDE DN150	301,00
EC185	CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASUOLO	36,00
EC186	CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDI UNI 45/70	29,00
EC187	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN100 ATTACCO UNI70	1072,00
EC188	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN100 ATTACCO BAIONETTA 70	1059,00
EC189	CHIAVE DI MANOVRA A T TELESCOPICA PER IDRANTE SOTTOSUOLO	144,00
EC205	COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI IN ALLUMINIO	674,00
EC206	IDRANTE A960 TIPO "A" AD DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1053,00
EC207	IDRANTE A960 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1227,00
EC223	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 45 - INNESTO BAIONETTA	321,00
EC224	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 45 - INNESTO UNI	321,00
EC225	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 70 - INNESTO BAIONETTA	409,00
EC226	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 70 - INNESTO UNI	409,00
FC001	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"X DN70	365,00
FC002	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"1/2 X DN70	429,00
FC003	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X DN 70	667,00
FC004	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 4" X DN70	957,00
FC006	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"1/2 X 2 DN70	597,00
FC007	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X 2 DN70	872,00
FC008	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 4" X 2 DN70	1187,00
FC009	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN80 X DN70	784,00
FC010	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN80 X 2 DN70	953,00
FC011	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN100 X DN70	1045,00
FC012	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN100 X 2 DN70	1278,00
FC013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2" X DN70	341,00
FC014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2"1/2 X DN70	433,00
FC015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 3" X DN70	684,00
FC016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 4" X DN70	951,00
FC018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2"1/2 X 2 DN70	596,00
FC019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 3" X 2 DN70	870,00
FC020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 4" X 2 DN70	1201,00
FC021	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN80 X DN70	832,00
FC022	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN80 X 2 DN70	1018,00
FC023	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN100 X DN70	1117,00
FC024	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN100 X 2 DN70	1367,00
FC025	ATTACCO MOTOPOMPA DN125 X 2 DN70	2542,00
FC028	ATTACCO MOTOPOMPA DN150 X 2 DN70	2961,00
FC031	ATTACCO MAND. FLANG.DN 125X 2 DN 70	2318,00
FC034	ATTACCO MAND. FLANG. DN150 X 2 DN 70	3007,00
FC038	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 2" X UNI70	324,00
FC039	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 2"1/2 X UNI70	413,00
FC040	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X DN 70	564,00
FC041	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 4" X UNI70	729,00
FC042	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 2" X UNI70	405,00
FC043	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 2" 1/2 X UNI70	464,00
FC044	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 3" X UNI70	622,00
FC045	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 4" X UNI70	813,00
FC047	VALVOLA DI SICUREZZA DA 3/4"	46,00
FC048	VALVOLA DI SICUREZZA DA 1"	76,00
FC049	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 2"	65,00
FC050	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 2" 1/2	90,00
FC052	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 3"	136,00
FC053	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 4"	206,00
GC006	PRESSOSTATO PS10-1A	327,00
GC007	PRESSOSTATO PS10-2A	359,00
GC009	PRESSOSTATO PS40-1A	327,00
GC010	PRESSOSTATO PS40-2A	359,00
GC014	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"	580,00
GC017	RUBINETTO PORTAMANOMETRO	55,00
GC018	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.2 1/2"	762,00
GC019	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.3"	835,00
GC020	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.4"	962,00
GC021	SARACINESCA VITE ESTERNA PN 16 UL-FM DIAM.6"	1488,00
GC022	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.8"	2450,00
GC023	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.10"	3793,00
GC024	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.12"	4773,00
GC046	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A SECCO 2”1/2	richiesta
GC047	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A SECCO 4”	richiesta
GC048	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A SECCO 6	richiesta
GC049	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A UMIDO 2”1/2	richiesta
GC050	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A UMIDO 3”	richiesta
GC051	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A UMIDO 4”	richiesta
GC052	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A UMIDO 6”	richiesta
GC053	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A UMIDO 8”	richiesta
GC058	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A DILUVIO 2”1/2	richiesta
GC059	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A DILUVIO 4”	richiesta
GC060	KIT GUARNIZIONI IMPIANTO A DILUVIO 6”	richiesta
GC061	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 2"1/2	454,00
GC062	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 3"	490,00
GC063	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 4"	526,00
GC064	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 6"	617,00
GC065	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 8"	998,00
GC066	VALVOLA FARFALLA USC.SCANALATA 2"1/2	454,00
GC067	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 3"	490,00
GC068	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 4"	526,00
GC069	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 6"	617,00
GC070	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 8"	998,00
GC071	UGELLO A LAMA D'ACQUA 1/2" K-FACTOR 12 CTZ	21,00
GC072	UGELLO A LAMA D'ACQUA 3/4" K40 150° CTZ	24,00
GC073	UGELLO A LAMA D'ACQUA 1"	42,00
GC074	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" / ORIENTAMENTO 60°	18,00
GC075	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENT. 60°	21,00
GC076	UGELLO NEBULIZZATORE 1"	35,00
GC088	CASSETTA SPRINKLER LAMIERA 12 PEZZI 1/2"-3/4"	55,00
GC089	CASSETTA SPRINKLER LAMIERA 24 PEZZI 1/2"-3/4"	74,00
GC090	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER 1/2" - 3/4"	6,50
GC091	CHIAVE SERRAGGIO SPRINKLER ZINCATA MARCATA	23,00
GC093	IMPIANTO PROVA SPRINKLER 1" (NON CERTIFICATO)	55,00
GC094	IMPIANTO PROVA SPRINKLER 1"x 3/4"	86,00
GC095	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"1/4	581,00
GC096	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"1/2	581,00
GC097	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 2"	581,00
GC098	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 2"1/2	581,00
GC099	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 3"	581,00
GC100	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 4"	581,00
GC101	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 6"	581,00
GC102	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 8"	581,00
GC148	ROSETTA 1 PEZZO CROMATO 1/2" 5X70	1,50
GC149	ROSETTA 1 PEZZO CROMATA 3/4" 5X70	1,90
GC150	ROSETTA 1 PEZZO BIANCA 1/2" 5X70	2,30
GC151	ROSETTA 1 PEZZO BIANCA 3/4" 5X70	2,70
GC172	ROSETTA 2 PEZZI CROMATA 1/2" 20X73	2,50
GC173	ROSETTA 2 PEZZI CROMATA 3/4" 20X73	3,60
GC174	ROSETTA 2 PEZZI BIANCA 1/2" 20X73	2,50
GC175	ROSETTA 2 PEZZI BIANCA 3/4" 20X73	3,60
GC213	TEGOLO ANTIBAGNAMENTO 1/2" DIAM. EST. 77,2 MM	1,90
GC214	TEGOLO ANTIBAGNAMENTO 3/4" DIAM. EST. 77,2 MM	2,20
GC216	CAMERA DI RITARDO IN GHISA	581,00
GC217	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER UPRIGHT CON TEGOLO ANTIBAGNAMENTO	8,50
GC218	OSYSU-1 INTERRUTTORE DI STATO SARACINESCHE AD 1 CONTATTO	261,00
GC219	OSYSU-2 INTERRUTTORE DI STATO SARACINESCHE A 2 CONTATTI	290,00
GC220	MANOMETRO ARIA E ACQUA 90 M PRESSIONE	76,00
GC221	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER 1/2"	4,20
GC222	CAMPANA IDRAULICA	330,00
GC223	CAMERA DI RITARDO IN ACCIAIO INOX 304 CPF VERNICIATO ROSSO	330,00
GC224	VALVOLA A SFERA PORTAMANOMETRO	18,00
GC225	MANOMETRO ACQUA	59,00
GC230	VALVOLA A FARFALLA FILETTATA 1"	richiesta
GC231	VALVOLA A FARFALLA FILETTATA 1"1/4	richiesta
GC232	VALVOLA A FARFALLA FILETTATA 1"1/2	richiesta
GC233	VALVOLA A FARFALLA FILETTATA 2"	richiesta
GC234	VALVOLA A FARFALLA FILETTATA 2"1/2	richiesta
GC271	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" ORIENTAMENTO 90°	21,00
GC272	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENTAMENTO 90°	24,00
GC273	UGELLO NEBULIZZATORE 1" ORIENTAMENTO 90°	38,00
GC274	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" / ORIENTAMENTO 120°	21,00
GC275	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENTAMENTO 120°	24,00
GC276	UGELLO NEBULIZZATORE 1" ORIENT. 120°	38,00
GC280	SPRINKLER CONCEALED 1/2" 68° CON PIATTELLO BIANCO	40,00
GC281	SPRINKLER CONCEALED 1/2" 68° CON PIATTELLO CROMATO	42,00
GC291	SPRINKLER ESFR 3/4" K200 74°	richiesta
GC292	SPRINKLER ESFR 3/4" K200 100°	richiesta
GC293	SPRINKLER ESFR 3/4" K245 74°	richiesta
GC294	SPRINKLER ESFR 3/4" K245 100°	richiesta
GC295	SPRINKLER ESFR 1" K320 74°	richiesta
GC296	SPRINKLER ESFR 1" K320 100°	richiesta
GC297	SPRINKLER ESFR 1" K365 74°	richiesta
GC298	SPRINKLER ESFR 1" K365 100°	richiesta
GC300	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 780MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	34,00
GC301	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1000MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	40,00
GC302	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1220MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	42,00
GC303	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1540MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	47,00
GC311	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 700MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	34,00
GC312	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1000MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	40,00
GC313	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1220MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	42,00
GC314	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1540MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	47,00
GC330	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN25	433,00
GC331	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN32	602,00
GC332	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN40	712,00
GC333	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN50	838,00
GC334	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN65	1023,00
GC335	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN80	1119,00
GC336	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN100	1481,00
GC337	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN125	2091,00
GC338	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN150	2880,00
GC339	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN200	4374,00
GC392	IMPIANTO PROVA SPRINKLER TEST & DRAIN 1" K 115 (ALLEGHIAMO SCHEDA TECNICA PER ACCETTAZIONE)	439,00
GC393	IMPIANTO PROVA SPRINKLER TEST & DRAIN 1" K 80 (ALLEGHIAMO SCHEDA TECNICA PER ACCETTAZIONE)	417,00
GC394	DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO - INGRESSO 1", USCITA 1/2" / CON MANOMETRO	210,00
GC395	DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO - INGRESSO 1", USCITA 3/4" / CON MANOMETRO	220,00
GC401	VALVOLA A SFERA 1/2" FM	13,50
GC402	VALVOLA A SFERA FILETTATA 3/4" FM	22,00
GC403	VALVOLA A SFERA FILETTATA 1" FM	36,50
GC404	VALVOLA A SFERA 1"1/4 FM	49,00
GC405	VALVOLA A SFERA 1" 1/2 FM	73,00
GC406	VALVOLA A SFERA 2" FM	100,00
GC407	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 2"	95,00
GC408	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 2"1/2	136,00
GC409	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 3"	162,00
GC410	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 4"	200,00
GC411	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 6"	304,00
GC412	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 8"	386,00
GC413	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 10"	561,00
GS931	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 4” FLANGIATA SENZA INTERCETTAZIONE	2674,00
GS932	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 3” FLANGIATA SENZA INTERCETTAZIONE	2636,00
GS933	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 4” SCANALATA SENZA INTERCETTAZIONE	2526,00
GS934	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 3” SCANALATA SENZA INTERCETTAZIONE	2496,00
GS935	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 4” FLANGIATA CON SARACINESCA	3512,00
GS936	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 3” FLANGIATA CON SARACINESCA	3409,00
GS937	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 4” FLANGIATA CON VALVOLA A FARFALLA	3277,00
GS938	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 3” FLANGIATA CON VALVOLA A FARFALLA	3159,00
GS939	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 4” SCANALATA CON VALVOLA A FARFALLA	2969,00
GS940	VALVOLA ALLARME UMIDO CPF 3” SCANALATA CON VALVOLA A FARFALLA	2939,00
GS941	IMPIANTO A DILUVIO 3" ELETTRICO + FARFALLA	8353,00
GS948	IMPIANTO A DILUVIO 3" PNEUMATICO + FARFALLA	10233,00
GS950	IMPIANTO A PREAZIONE 3" PENUMATICO + FARFALLA	11663,00
GS951	IMPIANTO A PREAZIONE 3" ELETTRICO + FARFALLA	9768,00
GS952	IMPIANTO A PREAZIONE 6" PNEUMATICO + SARACINESCA	13986,00
GS953	IMPIANTO A PREAZIONE 4" PNEUMATICO + SARACINESCA	12113,00
GS954	IMPIANTO A PREAZIONE 2 ½" PNEUMATICO + SARACINESCA	12687,00
GS955	IMPIANTO A PREAZIONE 6” PNEUMATICO + FARFALLA	12872,00
GS956	IMPIANTO A PREAZIONE 4" PNEUMATICO + FARFALLA	11569,00
GS957	IMPIANTO A PREAZIONE 2 ½" PNEUMATICO + FARFALLA	11507,00
GS958	IMPIANTO A PREAZIONE 6" ELETTRICO + FARFALLA	11224,00
GS959	IMPIANTO A PREAZIONE 4" ELETTRICO + FARFALLA	9917,00
GS960	IMPIANTO A PREAZIONE A 2 ½" ELETTRICO + FARFALLA	9598,00
GS961	IMPIANTO A PREAZIONE 2" ELETTRICO + FARFALLA	richiesta
GS963	IMPIANTO A DILUVIO 6" PNEUMATICO + SARACINESCA	8353,00
GS964	IMPIANTO A DILUVIO 4" PNEUMATICO + SARACINESCA	10233,00
GS965	IMPIANTO A DILUVIO 2 ½" PNEUMATICO + SARACINESCA	11663,00
GS966	IMPIANTO A DILUVIO 6" PNEUMATICO + FARFALLA	9768,00
GS967	IMPIANTO A DILUVIO 4" PNEUMATICO + FARFALLA	13986,00
GS968	IMPIANTO A DILUVIO 2 ½" PNEUMATICO + FARFALLA	12113,00
GS969	IMPIANTO A DILUVIO 6" ELETTRICO + FARFALLA	12687,00
GS970	IMPIANTO A DILUVIO 4" ELETTRICO + FARFALLA	12872,00
GS971	IMPIANTO A DILUVIO 2" ½ ELETTRICO + FARFALLA	11569,00
GS974	GRUPPO ALLARME A SECCO DA 6" + FARFALLA	11507,00
GS975	GRUPPO ALLARME A SECCO DA 4" + FARFALLA	11224,00
GS976	GRUPPO ALLARME A SECCO DA 2"1/2 + FARFALLA	richiesta
GS977	GRUPPO ALLARME AD UMIDO DA 8"+ FARFALLA	9917,00
GS978	GRUPPO ALLARME AD UMIDO DA 6" + FARFALLA	9598,00
GS981	GRUPPO ALLARME AD UMIDO DA 2"1/2+ FARFALLA	richiesta
GS982	IMPIANTO A PREAZIONE 6" ELETTRICO + SARACINESCA	14193,00
GS983	IMPIANTO A PREAZIONE 4" ELETTRICO + SARACINESCA	12415,00
GS984	IMPIANTO A PREAZIONE 2 ½" ELETTRICO + SARACINESCA	10164,00
GS987	IMPIANTO A DILUVIO 6" ELETTRICO + SARACINESCA	13021,00
GS988	IMPIANTO A DILUVIO 4" ELETTRICO + SARACINESCA	11144,00
GS989	IMPIANTO A DILUVIO 2 ½" ELETTRICO + SARACINESCA	8639,00
GS992	GRUPPO ALLARME A SECCO 6" + SARACNIESCA	12778,00
GS993	GRUPPO ALLARME A SECCO 4" + SARACINESCA	11071,00
GS994	GRUPPO ALLARME A SECCO DA 2"1/2 + SARACINESCA	richiesta
GS995	GRUPPO ALLARME AD UMIDO 8" + SARACINESCA	5989,00
GS996	IMPIANTO ALLARME AD UMIDO 6" + SARACINESCA	5626,00
GS999	GRUPPO ALLARME AD UMIDO DA 2"1/2+ SARACINESCA	richiesta
LC001	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 1/2"	9,00
LC002	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 3/4"	10,10
LC003	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 1"	11,40
LC004	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 1/2"	9,40
LC005	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 3/4"	11,10
LC006	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 1"	11,10
LC007	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 1/2"	10,10
LC008	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 3/4"	11,90
LC009	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 1"	12,90
LC010	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 1/2"	9,80
LC011	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 3/4"	12,90
LC012	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 1"	13,90
LC013	GIUNTO RIGIDO DN 25 1"	9,20
LC014	GIUNTO RIGIDO DN32 1"1/4	10,50
LC015	GIUNTO RIGIDO DN40 1"1/2	10,90
LC016	GIUNTO RIGIDO DN50 2"	12,40
LC017	GIUNTO RIGIDO DN65 2"1/2	12,40
LC018	GIUNTO RIGIDO DN80 3"	17,00
LC019	GIUNTO RIGIDO DN100 4"	21,80
LC020	GIUNTO RIGIDO DN125 5"	27,30
LC021	GIUNTO RIGIDO DN150 6"	30,10
LC022	GIUNTO RIGIDO DN200 8"	63,30
LC023	GIUNTO FLESSIBILE DN25 1"	9,20
LC024	GIUNTO FLESSIBILE DN32 1"1/4	10,50
LC025	GIUNTO FLESSIBILE DN40 1"1/2	10,90
LC026	GIUNTO FLESSIBILE DN50 2"	12,40
LC027	GIUNTO FLESSIBILE DN65 2"1/2	14,40
LC028	GIUNTO FLESSIBILE DN80 3"	17,00
LC029	GIUNTO FLESSIBILE DN100 4"	22,00
LC030	GIUNTO FLESSIBILE DN125 5"	34,20
LC031	GIUNTO FLESSIBILE DN150 6"	34,90
LC032	GIUNTO FLESSIBILE DN200 8"	77,10
LC033	PRESA A STAFFA SCANALATA 2" X 1"1/4	16,60
LC034	PRESA A STAFFA SCANALATA 2" X 1"1/2	16,60
LC036	PRESA STAFFA SCANALATA 2"1/2X1"1/4	20,50
LC037	PRESA STAFFA SCANALATA 2"1/2X1"1/2	21,00
LC038	PRESA STAFFA SCANALATA 3"X1"1/4	23,70
LC039	PRESA STAFFA SCANALATA 3"X1"1"1/2	31,00
LC040	PRESA A STAFFA SCANALATA 3" X 2"	31,00
LC042	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X1"1/2	30,80
LC043	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X2"	42,20
LC044	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X2"1/2	44,30
LC045	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X3"	43,50
LC048	PRESA STAFFA SCANALATA 5" X 2"	49,40
LC051	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 2"	57,00
LC052	PRESA STAFFA SCANALATA 6"X2"1/2	57,10
LC053	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 3"	57,10
LC054	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 4"	64,70
LC055	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1/2"	14,20
LC056	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X3/4"	14,20
LC057	PRESA A STAFFA FILETTATA 2" X 1"	14,20
LC058	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1"1/4	15,80
LC059	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1"1/2	15,80
LC060	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1/2"	19,50
LC061	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X3/4"	19,50
LC062	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"	19,50
LC063	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"1/4	20,10
LC064	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"1/2	20,70
LC065	PRESA STAFFA FILETTATA 3" X 1/2"	31,00
LC066	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X3/4"	31,00
LC067	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"	22,60
LC068	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"1/4	24,10
LC069	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"1/2	25,90
LC070	PRESA STAFFA FILETTATA 3" X 2"	28,60
LC071	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1/2"	39,50
LC072	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X3/4"	39,50
LC073	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 1"	28,90
LC074	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1"1/4	30,50
LC075	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1"1/2	32,40
LC076	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 2"	32,40
LC077	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 2"1/2	41,00
LC078	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 3"	46,90
LC079	PRESA STAFFA FILETTATA 5"X1”1/4	39,10
LC080	PRESA STAFFA FILETTATA 5"X1"1/2	39,10
LC081	PRESA STAFFA FILETTATA 5" X 2"	40,10
LC082	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X 11/4"	45,10
LC083	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X1"1/2	45,10
LC084	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 2"	46,90
LC085	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X2"1/2	56,70
LC086	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 3"	58,20
LC087	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 4"	58,20
LC090	FLANGIA PN16 2"	31,40
LC091	FLANGIA PN16 2"1/2	39,30
LC092	FLANGIA PN16 3"	47,00
LC093	FLANGIA PN16 4"	61,30
LC094	FLANGIA PN16 5"	81,00
LC095	FLANGIA PN16 6"	96,70
LC096	FLANGIA PN16 8"	175,10
LC097	RIDUZIONE CONCENTRICA 2" X 1"1/2	10,90
LC098	RIDUZIONE CONCENTRICA 2"1/2 X 2"	11,40
LC099	RIDUZIONE CONCENTRICA 3" X 2"	19,20
LC100	RIDUZIONE CONCENTRICA 3" X 2"1/2	20,40
LC101	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 2"	26,50
LC102	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 2"1/2	26,50
LC103	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 3"	26,50
LC104	RIDUZIONE CONCENTRICA 5" X 4"	37,00
LC105	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 2"	56,90
LC106	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 2"1/2	56,90
LC107	RIDUZONE CONCENTRICA 6" X 3"	56,90
LC108	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 4"	56,90
LC109	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 1"1/4	8,60
LC110	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 1"1/2	9,80
LC111	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 2"	10,50
LC112	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 2"1/2	14,80
LC113	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 3"	19,90
LC114	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 4"	29,00
LC115	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 5"	51,90
LC116	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 6"	77,10
LC117	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 8"	163,40
LC119	CURVA SCANALATA MOD.B 1"1/2	7,50
LC120	CURVA SCANALATA MOD.B 2"	10,20
LC121	CURVA SCANALATA MOD.B 2"1/2	17,60
LC122	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 3"	20,30
LC123	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 4"	28,90
LC124	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 5"	51,40
LC125	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 6"	70,60
LC126	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 8"	164,70
LC127	CONNESSIONE A"T" 1"1/4	12,90
LC128	CONNESSIONE A"T" 1"1/2	14,50
LC129	CONNESSIONE A "T" 2"	17,40
LC130	CONNESSIONE A"T" 2"1/2	27,30
LC131	CONNESSIONE A"T" 3"	32,50
LC132	CONNESSIONE A"T" 4"	47,30
LC133	CONNESSIONE A"T" 5"	94,10
LC134	CONNESSIONE A"T" 6"	108,50
LC135	CONNESSIONE A"T" 8"	250,90
LC137	TAPPO 1"1/2	5,10
LC138	TAPPO 2"	6,90
LC139	TAPPO 2"1/2	8,80
LC140	TAPPO 3"	10,50
LC141	TAPPO 4"	14,80
LC142	TAPPO 5"	22,70
LC143	TAPPO 6"	34,90
LC144	TAPPO 8"	56,70
LC146	COLLARE PENSILE 1" F	1,50
LC147	COLLARE PENSILE 1 1/4" F	1,50
LC148	COLLARE PENSILE 1 1/2" F	1,80
LC149	COLLARE PENSILE 2" F	1,80
LC150	COLLARE PENSILE 2 1/2" F	3,30
LC151	COLLARE PENSILE 3" F	3,30
LC152	COLLARE PENSILE 4" F	4,80
LC166	COLLARE PENSILE 3/4" F	1,50
LC200	LUBRIFICANTE PER GIUNTI BARATTOLO 900 GR	108,00
LC201	GIUNTO RIDOTTO 2"1/2X2"	34,40
LC202	GIUNTO RIDOTTO 3"X2"	47,70
LC203	GIUNTO RIDOTTO 3"X2"1/2	47,70
LC204	GIUNTO RIDOTTO 4"X2"	60,90
LC205	GIUNTO RIDOTTO 4"X2"1/2	60,90
LC206	GIUNTO RIDOTTO 4"X3"	79,70
LC208	GIUNTO RIDOTTO 6"X4"	109,80
LC209	GIUNTO RIDOTTO 8"X6"	222,20
LC210	T RIDOTTO 2"X1"1/2	31,60
LC211	T RIDOTTO 2"1/2X1"1/2	45,50
LC212	T RIDOTTO 2"1/2X2"	45,50
LC213	T RIDOTTO 3"X1"1/2	53,60
LC214	T RIDOTTO 3"X2"	59,10
LC215	T RIDOTTO 3"X2"1/2	68,00
LC216	T RIDOTTO 4"X2"	78,40
LC217	T RIDOTTO 4"X2"1/2	78,40
LC218	T RIDOTTO 4"X3"	79,70
LC219	T RIDOTTO 5"X2"	125,50
LC220	T RIDOTTO 5"X2"1/2	125,50
LC221	T RIDOTTO 5"X3"	132,00
LC223	T RIDOTTO 6"X3"	162,00
LC224	T RIDOTTO 6"X4"	175,10
LC225	T RIDOTTO 6"X5"	159,40
LC226	T RIDOTTO 8"X3"	372,40
LC227	T RIDOTTO 8"X4"	372,40
LC228	T RIDOTTO 8"X5"	372,40
LC229	T RIDOTTO 8"X6"	372,40
LC230	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 2"	31,40
LC231	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 2" 1/2	40,80
LC232	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 3"	47,60
LC233	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 4"	52,70
LC234	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 5"	71,90
LC235	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 6"	94,10
LC236	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 8"	137,20
LC237	CROCE SCANALATA 2"	35,30
LC238	CROCE SCANALATA 2"1/2	52,50
LC239	CROCE SCANALATA 3"	66,70
LC240	CROCE SCANALATA 4"	90,20
LC241	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1"	2,60
LC242	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1" 1/4	2,80
LC243	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1" 1/2	2,80
LC244	GUARNIZIONE PER GIUNTO 2"	3,00
LC245	GUARNIZIONE PER GIUNTO 2" 1/2	3,90
LC246	GUARNIZIONE PER GIUNTO 3"	4,80
LC247	GUARNIZIONE PER GIUNTO 4"	7,60
LC248	GUARNIZIONE PER GIUNTO 5"	8,40
LC249	GUARNIZIONE PER GIUNTO 6"	10,40
LC250	GUARNIZIONE PER GIUNTO 8"	18,60
LC301	COLLARE INTUMESCENTE 32MM REI 180	20,50
LC302	COLLARE INTUMESCENTE 40MM REI 180	22,00
LC303	COLLARE INTUMESCENTE 55MM REI 180	22,00
LC305	COLLARE INTUMESCENTE 75MM REI 180	25,00
LC306	COLLARE INTUMESCENTE 82MM REI 180	26,50
LC307	COLLARE INTUMESCENTE 90MM REI 180	30,00
LC308	COLLARE INTUMESCENTE 110MM REI 180	33,00
LC309	COLLARE INTUMESCENTE 125MM REI 180	50,00
LC310	COLLARE INTUMESCENTE 160MM REI 180	69,50
LC311	COLLARE INTUMESCENTE 200MM REI 180	275,50
LC313	COLLARE INTUMESCENTE 250MM REI 180	327,00
LC320	SIGILLANTE INTUMESCENTE REI180 MLN 310 BIANCO	11,00
LC321	SIGILLANTE INTUMESCENTE REI180 MLN 310 GRIGIO	11,00
LC322	SIGILLANTE INTUMESCENTE REI180 MLN 310 MARRONE	11,00
LC323	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 330X50X20	26,00
LC324	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 330X200X25	28,00
LC326	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 330X200X45	40,00
LC330	FASCIA INTUMESCENTE 55MM REI 180	8,00
LC333	FASCIA INTUMESCENTE 82MM REI 180	11,00
LC335	FASCIA INTUMESCENTE 110MM REI 180	14,00
LC336	FASCIA INTUMESCENTE 125MM REI 180	30,00
LC337	FASCIA INTUMESCENTE 160MM REI 180	56,00
LC338	FASCIA INTUMESCENTE 200MM REI 120	111,00
LS928	NASPO A D INCASSO MT.20 PORTELLO REGOLABILE- MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	720,00
LS929	NASPO A D INCASSO MT.25 PORTELLO REGOLABILE- MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	745,00
LS930	NASPO A PARETE MT.30 TELAIO INCASSATO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	850,00
LS940	NASPO BRIXIA DN25 MT.20 SENZA COPERTURA CE	575,00
LS941	NASPO BRIXIA DN25 MT.25 SENZA COPERTURA CE	601,00
LS943	NASPO BRIXIA DN25 MT.25	661,00
LS944	NASPO BRIXIA DN25 MT.20	635,00
LS950	NASPO A PARETE MT.30 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	750,00
LS951	NASPO A PARETE MT.25 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	733,00
LS952	NASPO A PARETE MT 20 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	708,00
LS996	NASPO A PARETE PP MT.30 TUBO BIANCO	753,00
LS997	NASPO A PARETE MT.25 PP TUBO BIANCO	733,00
LS998	NASPO A PARETE PP MT.20 TUBO BIANCO	708,00
MC041	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN50 + VOLANTINO	187,00
MC042	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN65 + VOLANTINO	233,00
MC043	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN80 + VOLANTINO	264,00
MC044	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN100 + VOLANTINO	350,00
MC045	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN125 + VOLANTINO	570,00
MC046	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN150 + VOLANTINO	598,00
MC047	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN200 + VOLANTINO	937,00
MC048	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN250 + VOLANTINO	1541,00
MC049	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN300 + VOLANTINO	1939,00
MC150	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 50 PN16	46,50
MC151	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 65 PN16	54,00
MC152	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 80 PN16	61,00
MC153	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 100 PN16	72,00
MC154	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 125 PN16	91,50
MC155	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 150 PN16	118,00
MC156	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 200 PN16	172,50
MC157	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 250 PN16	298,00
MC158	FLANGIA PIANA A SALDARE DN 300 PN16	361,00
MC207	VOLANTINI PER SARACINESCA DN 40-50 175 14,2	17,00
MC208	VOLANTINI PER SARACINESCA DN 65-80 200 17.2	21,00
MC209	VOLANTINI PER SARACINESCHE DN 100-150	39,00
MC211	VOLANTINO PER SARACINESCHE DN 200	45,00
MC212	VOLANTINI PER SARACINESCHE DN 250-300	69,00
MC224	CHIUSINI PER SARACINESCA H 270	78,00
MC226	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 50 PN16	182,00
MC227	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 65 PN16	221,00
MC228	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 80 PN16	271,00
MC229	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 100 PN16	355,00
MC230	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 125 PN16	465,00
MC231	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 150 PN16	605,00
MC232	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 200 PN16	873,00
MC233	VALVOLA A FARFALLA DN40 PN16	102,00
MC234	VALVOLA A FARFALLA DN50 PN16	116,00
MC235	VALVOLA A FARFALLA DN65 PN16	141,00
MC236	VALVOLA A FARFALLA DN80 PN16	159,00
MC237	VALVOLA A FARFALLA DN100 PN16	254,00
MC238	VALVOLA A FARFALLA DN125 PN16	341,00
MC239	VALVOLA A FARFALLA DN150 PN16	416,00
MC240	VALVOLA A FARFALLA DN200 PN16	648,00
MC259	FLANGIA FILETTATA PN 16 DN 50	60,00
MC260	FLANGIA FILETTATA DN 65 PN16	74,50
MC261	FLANGIA FILETTATA DN 80 PN16	89,00
MC262	FLANGIA FILETTATA DN 100 PN16	102,00
MC263	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 40	0,90
MC264	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 50	2,30
MC265	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 65	2,50
MC266	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 80	3,10
MC267	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 100	4,10
MC268	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 125	5,30
MC269	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 150	6,40
MC270	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 200	7,20
MC271	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 250	10,50
MC272	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 300	12,50
MC273	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN40-125	2,50
MC274	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN50 CON RIDUTTORE E SWITCH	506,00
MC275	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN65 CON RIDUTTORE E SWITCH	512,00
MC276	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN80 CON RIDUTTORE E SWITCH	538,00
MC277	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE N100 CON RIDUTTORE E SWITCH	651,00
MC278	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN125 CON RIDUTTORE E SWITCH	691,00
MC279	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN150 CON RIDUTTORE E SWITCH	731,00
MC280	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN200 CON RIDUTTORE E SWITCH	1215,00
MC281	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN50 CON RIDUTTORE E SWITCH	386,00
MC282	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN65 CON RIDUTTORE E SWITCH	405,00
MC283	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN80 CON RIDUTTORE E SWITCH	419,00
MC284	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN100 CON RIDUTTORE E SWITCH	446,00
MC285	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN125 CON RIDUTTORE E SWITCH	485,00
MC286	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN150 CON RIDUTTORE E SWITCH	642,00
MC287	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN200 CON RIDUTTORE E SWITCH	924,00
MC288	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN150-200	5,00
MC289	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN 250-300	8,00
NC001	ESTINTORE KG 1 POLVERE	48,00
NC002	ESTINTORE KG 2 POLVERE	51,00
NC003	ESTINTORE KG 6 POLVERE 34A 233B C	87,00
NC004	ESTINTORE KG 9 POLVERE	132,00
NC005	ESTINTORE KG 12 POLVERE	139,00
NC006	ESTINTORE KG 2 CO2	109,00
NC007	ESTINTORE KG 5 CO2	160,00
NC008	ESTINTORE CARRELLATO KG 30 POLVERE	675,00
NC009	ESTINTORE CARRELLATO KG 50 POLVERE	799,00
NC017	PIANTANA PORTAESTINTORE H. 193 BASE TRAPEZIO 310X290	64,00
NC018	ESTINTORE KG 6 POLVERE 55A	105,00
NC032	ESTINTORE CARRELLATO KG 18 CO2	1125,00
NC033	ESTINTORE CARRELLATO CO2 KG.27	1271,00
NC035	ESTINTORE IDRICO SCHIUMA DA LITRI 6 43A 233B75F	142,00
NC036	ESTINTORE IDRICO SCHIUMA DA LITRI 6 - ACCIAIO INOX - SOLVENTI POLARI	182,00
NC040	SUPPORTO A MURO ESTINTORE	0,90
NC041	ESTINTORE IDRICO CON SPRINKLER INTEGRATO	richiesta
	Cartelli Misura 250x310	5,90
	Cartelli Misura 310x250	5,90
	Cartelli Misura 4000x500	15,50
	Cartelli Bifacciale 250x310	21,50