## Listino Antincendio
	LISTINO Antincendio / Release 51 / Decorrenza: Novembre 2023

Codice	Descrizione	Prezzo €
2829503634	RACCORDO PORTAMANOMETRO PROVA PRESSSIONE RETI IDRANTI	90,00
6320900100	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 68^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900103	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 57^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900106	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 79^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900109	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 93^C (NON CERTIFICATI)	13,70
6320900112	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 141^C (NON CERTIFICATI)	14,10
6320900115	SPRINKLER 1/2" SIDEWALL/F 182^C (NON CERTIFICATI)	14,10
6320900220	SPRINKLER 1/2" SU 57^C F3 CE	9,00
6320900221	SPRINKLER 1/2" SU 68^C F3 CE	9,00
6320900222	SPRINKLER 1/2" SU 79^C F3 CE	9,00
6320900223	SPRINKLER 1/2" SU 93^C F3 CE	9,00
6320900224	SPRINKLER 1/2" SU 141^C F3 CE	9,70
6320900250	SPRINKLER 1/2" SU 57^C G5 CE	7,00
6320900251	SPRINKLER 1/2" SU 68^C G5 CE	7,00
6320900252	SPRINKLER 1/2" SU 79^C G5 CE	7,00
6320900253	SPRINKLER 1/2" SU 93^ C G5 CE	7,00
6320900254	SPRINKLER 1/2" SU 141^C G5 CE	7,40
6320900255	SPRINKLER 1/2" SU 182^C G5 CE	7,40
6320900271	SPRINKLER 3/4" SU 57^C G5 CE	8,90
6320900272	SPRINKLER 3/4" SU 68^C G5 CE	8,90
6320900273	SPRINKLER 3/4" SU 79^C G5 CE	8,90
6320900274	SPRINKLER 3/4" SU 93^C G5 CE	8,90
6320900275	SPRINKLER 3/4" SU 141^C G5 CE	9,30
6320900276	SPRINKLER 3/4" SU 182^C G5 CE	9,30
6320900277	SPRINKLER 3/4"SU 57^C F3 CE	10,90
6320900278	SPRINKLER 3/4" SU 68^C F3 CE	10,90
6320900279	SPRINKLER 3/4" SU 79^C F3 CE	10,90
6320900280	SPRINKLER 3/4" SU 93^C F3 CE	10,90
6320900292	SPRINKLER 3/4" SU 141^C F3 CE	11,60
6320900341	SPRINKLER APERTO 1/2" SP CE	5,20
6320900351	SPRINKLER APERTO 1/2" SU CE	5,20
6320900372	SPRINKLER APERTO 3/4" SU CE	7,40
6320900382	SPRINKLER APERTI 3/4" SP CE	7,40
6320900391	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 57^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900392	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 68^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900393	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 79^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900394	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 93^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900395	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 141^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900396	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 182^C (NON CERTIFICATO)	15,60
6320900410	SPRINKLER 1/2" SP 57^C F3 CE	9,00
6320900411	SPRINKLER 1/2" SP 68^ F3 CE	9,00
6320900412	SPRINKLER 1/2" SP 79^C F3 CE	9,00
6320900413	SPRINKLER 1/2" SP 93^C F3 CE	9,00
6320900414	SPRINKLER 1/2" SP 141^C F3 CE	9,70
6320900440	SPRINKLER 1/2" SP 57^C G5 CE	7,00
6320900441	SPRINKLER 1/2" SP 68^C G5 CE	7,00
6320900442	SPRINKLER 1/2" SP 79^C G5 CE	7,00
6320900443	SPRINKLER 1/2" SP 93^C G5 CE	7,00
6320900444	SPRINKLER 1/2" SP 141^C G5 CE	7,40
6320900445	SPRINKLER 1/2" SP 182^C G5 CE	7,40
6320900481	SPRINKLER 3/4" SP 57^C G5 CE	8,90
6320900482	SPRINKLER 3/4" SP 68^C G5 CE	8,90
6320900483	SPRINKLER 3/4" SP 79^C G5 CE	8,90
6320900484	SPRINKLER 3/4" SP 93^C G5 CE	8,90
6320900485	SPRINKLER 3/4" SP 141^C G5 CE	9,30
6320900486	SPRINKLER 3/4" SP 182^C G5 CE	9,30
6320900487	SPRINKLER 3/4" SP 57^C F3 CE	10,90
6320900488	SPRINKLER 3/4" SP 68^C F3 CE	10,90
6320900489	SPRINKLER 3/4" SP 79^C F3 CE	10,90
6320900490	SPRINKLER 3/4" SP 93^C F3 CE	10,90
6320900491	SPRINKLER 3/4" SP 141^C F3 CE	11,60
63B0900271	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63B0900272	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 68^C G5 CE	11,40
63B0900273	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 79^C G5 CE	11,40
63B0900274	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 93^C G5 CE	11,40
63B0900275	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 141^C G5 CE	11,80
63B0900276	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 182^C G5 CE	11,80
63B0900277	SPRINKLER BIANCO 3/4"SU 57^C F3 CE	13,40
63B0900278	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 68^C F3 CE	13,40
63B0900279	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 79^C F3 CE	13,40
63B0900280	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 93^C F3 CE	13,40
63B0900292	SPRINKLER BIANCO 3/4" SU 141^C F3 CE	14,10
63B0900410	SPRINKLER BIANCO SKR 1/2" SP 57^C F3 CE	11,50
63B0900411	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 68^ F3 CE	11,50
63B0900412	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 79^C F3 CE	11,50
63B0900413	SPRINKLER BIANCO SKR SP 93^C F3 CE	11,50
63B0900414	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 141^C F3 CE	12,20
63B0900420	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 57^C F3 CE	11,50
63B0900421	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 68^C F3 CE	11,50
63B0900422	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 79^C F3 CE	11,50
63B0900423	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 93^C F3 CE	11,50
63B0900424	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 141^C F3 CE	12,20
63B0900440	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 57^C G5 CE	9,50
63B0900441	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 68^C G5 CE	9,50
63B0900442	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 79^C G5 CE	9,50
63B0900443	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 93^C G5 CE	9,50
63B0900444	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 141^C G5 CE FM	9,90
63B0900445	SPRINKLER BIANCO 1/2" SP 182^C G5 CE	9,90
63B0900450	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 57^C G5 CE	9,50
63B0900451	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 68^C G5 CE	9,50
63B0900452	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 79^C G5 CE	9,50
63B0900453	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 93^ C G5 CE	9,50
63B0900454	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 141^C G5 CE	9,90
63B0900455	SPRINKLER BIANCO 1/2" SU 182^C G5 CE	9,90
63B0900481	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 57^C G5 CE	11,40
63B0900482	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 68^C G5 CE	11,40
63B0900483	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 79^C G5 CE	11,40
63B0900484	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 93^C G5 CE	11,40
63B0900485	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 141^C G5 CE	11,80
63B0900486	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 182^C G5 CE	11,80
63B0900487	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 57^C F3 CE	13,40
63B0900488	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 68^C F3 CE	13,40
63B0900489	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 79^C F3 CE	13,40
63B0900490	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 93^C F3 CE	13,40
63B0900491	SPRINKLER BIANCO 3/4" SP 141^C F3 CE	14,10
63C0900100	SPRINKLER SIDEWALL 68^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900103	SPRINKLER SIDEWALL 57^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900106	SPRINKLER SIDEWALL 79^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900109	SPRINKLER SIDEWALL 93^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,30
63C0900112	SPRINKLER SIDEWALL 141^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,70
63C0900115	SPRINKLER SIDEWALL 182^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	14,70
63C0900220	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 57^C F3 CE	9,40
63C0900221	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 68^C F3 CE	9,40
63C0900222	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 79^C F3 CE	9,40
63C0900223	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 93^C F3 CE	9,40
63C0900224	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 141^C F3 CE	10,10
63C0900250	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 57^C G5 CE	7,40
63C0900251	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 68^C G5 CE	7,40
63C0900252	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 79^C G5 CE	7,40
63C0900253	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 93^C G5 CE	7,40
63C0900254	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 141^C G5 CE	7,80
63C0900255	SPRINKLER CROMATO 1/2" SU 182^C G5 CE	7,80
63C0900271	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 57^C G5 CE	9,30
63C0900272	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 68^C G5 CE	9,30
63C0900273	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 79^C G5 CE	9,30
63C0900274	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 93^C G5 CE	9,30
63C0900275	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 141^C G5 CE	9,70
63C0900276	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 182^C G5 CE	9,70
63C0900277	SPRINKLER CROMATO 3/4"SU 57^C F3 CE	11,30
63C0900278	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 68^C F3 CE	11,30
63C0900279	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 79^C F3 CE	11,30
63C0900280	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 93^C F3 CE	11,30
63C0900292	SPRINKLER CROMATO 3/4" SU 141^C F3 CE	12,00
63C0900341	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SP CE	5,60
63C0900351	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SU CE	5,60
63C0900372	SPRINKLER CROMATO APERTO 1/2" SU CE	7,80
63C0900382	SPRINKLER CROMATO APERTO 3/4" SP CE	7,80
63C0900391	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 57^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900392	SPRINKLER CROMATO 3/4" SIDEWALL 68^C G5 (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900393	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 79^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900394	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 93^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,20
63C0900395	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 141^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,60
63C0900396	SPRINKLER SIDEWALL 3/4" 182^C CROMATO (NON CERTIFICATO)	16,60
63C0900410	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 57^C F3 CE	9,40
63C0900411	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 68^C F3 CE	9,40
63C0900412	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 79^C F3 CE	9,40
63C0900413	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 93^C F3 CE	9,40
63C0900414	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 141^C F3 CE	10,10
63C0900440	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 57^C G5 CE	7,40
63C0900441	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 68^C G5 CE	7,40
63C0900442	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 79^C G5 CE	7,40
63C0900443	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 93^C G5 CE	7,40
63C0900444	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 141^C G5 CE	7,80
63C0900445	SPRINKLER CROMATO 1/2" SP 182^C G5 CE	7,80
63C0900481	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 57^C G5 CE	9,30
63C0900482	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 68^C G5 CE	9,30
63C0900483	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 79^C G5 CE	9,30
63C0900484	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 93^C G5 CE	9,30
63C0900485	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 141^C G5 CE	9,70
63C0900486	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 182^C G5 CE	9,70
63C0900487	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 57^C F3 CE	11,30
63C0900488	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 68^C F3 CE	11,30
63C0900489	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 79^C F3 CE	11,30
63C0900490	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 93^C F3 CE	11,30
63C0900491	SPRINKLER CROMATO 3/4" SP 141^C F3 CE	12,00
63N0900271	SPRINKLER NERO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63N0900272	SPRINKLER NERO 3/4" SU 57^C G5 CE	11,40
63N0900273	SPRINKLER NERO 3/4" SU 79^C G5 CE	11,40
63N0900274	SPRINKLER NERO 3/4" SU 93^C G5 CE	11,40
63N0900275	SPRINKLER NERO 3/4" SU 141^C G5 CE	11,80
63N0900276	SPRINKLER NERO 3/4" SU 182^C G5 CE	11,80
63N0900277	SPRINKLER NERO 3/4"SU 57^C F3 CE	13,40
63N0900278	SPRINKLER NERO 3/4" SU 68^C F3 CE	13,40
63N0900279	SPRINKLER NERO 3/4" SU 79^C F3 CE	13,40
63N0900280	SPRINKLER NERO 3/4" SU 93^C F3 CE	13,40
63N0900292	SPRINKLER NERO 3/4" SU 141^C F3 CE	14,10
63N0900410	SPRINKLER NERO SKR SP 57^C F3 CE	11,50
63N0900411	SPRINKLER NERO 1/2" SP 68^ F3 CE	11,50
63N0900412	SPRINKLER NERO 1/2" SP 79^C F3 CE	11,50
63N0900413	SPRINKLER NERO SKR SP 93^C F3 CE	11,50
63N0900414	SPRINKLER NERO 1/2" SP 141^C F3 CE	12,20
63N0900420	SPRINKLER NERO 1/2" SU 57^C F3 CE	11,50
63N0900421	SPRINKLER NERO 1/2" SU 68^C F3 CE	11,50
63N0900422	SPRINKLER NERO 1/2" SU 79^C F3 CE	11,50
63N0900423	SPRINKLER NERO 1/2" SU 93^C F3 CE	11,50
63N0900424	SPRINKLER NERO 1/2" SU 141^C F3 CE	12,20
63N0900440	SPRINKLER NERO 1/2" SP 57^C G5 CE FM	9,50
63N0900441	SPRINKLER NERO 1/2" SP 68^C G5 CE	9,50
63N0900442	SPRINKLER NERO 1/2" SP 79^C G5 CE	9,35
63N0900443	SPRINKLER NERO 1/2" SP 93^C G5 CE	9,50
63N0900444	SPRINKLER NERO 1/2" SP 141^C G5 CE FM	9,90
63N0900445	SPRINKLER NERO 1/2" SP 182^C G5 CE	9,90
63N0900450	SPRINKLER NERO 1/2" SU 57^C G5 CE	9,50
63N0900451	SPRINKLER NERO 1/2" SU 68^C G5 CE	9,50
63N0900452	SPRINKLER NERO 1/2" SU 79^C G5 CE	9,50
63N0900453	SPRINKLER NERO 1/2" SU 93^ C G5 CE	9,50
63N0900454	SPRINKLER NERO 1/2" SU 141^C G5 CE	9,90
63N0900455	SPRINKLER NERO 1/2" SU 182^C G5 CE	9,90
63N0900481	SPRINKLER NERO 3/4" SP 57^C G5 CE	11,40
63N0900482	SPRINKLER NERO 3/4" SP 68^C G5 CE	11,40
63N0900483	SPRINKLER NERO 3/4" SP 79^C G5 CE	11,40
63N0900484	SPRINKLER NERO 3/4" SP 93^C G5 CE	11,40
63N0900485	SPRINKLER NERO 3/4" SP 141^C G5 CE	11,80
63N0900486	SPRINKLER NERO 3/4" SP 182^C G5 CE	11,80
63N0900487	SPRINKLER NERO 3/4" SP 57^C F3 CE	13,40
63N0900488	SPRINKLER NERO 3/4" SP 68^C F3 CE	13,40
63N0900489	SPRINKLER NERO 3/4" SP 79^C F3 CE	13,40
63N0900490	SPRINKLER NERO 3/4" SP 93^C F3 CE	13,40
63N0900491	SPRINKLER NERO 3/4" SP 141^C F3 CE	14,10
7721900000	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 1"1/2	43,00
7721900001	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"1/2	158,00
7721900006	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"	80,00
7721900007	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"	61,00
7721900008	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2" CON USCITA UNI 70 GIREVOLE	116,00
7721900009	RUBINETTO IDRANTE COMPLETO 2"1/2 CON ATTACCO GIREVOLE	197,00
7721900016	RUBINETTO IDRANTE ALLUMINIO PRESSOFUSO 1"1/2	25,00
AC001	CASSETTA INCASSO VERNICIATA GRIGIA DN45 560X360X160	65,00
AC002	CASSETTA INCASSO LAM.GRIGIA DN70 560X420X250	75,00
AC008	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN70 680X500X250	77,00
AC013	CASSETTA EST.ACC.INOX AISI 304 DN45 580X370X200	162,00
AC014	CASSETTA EST.ACC.INOX AISI 304 DN70 650X500X250	206,00
AC017	CASSETTA PARETE R.EPOSSIPOLIEST.DN45 600X370X160	64,00
AC018	CASSETTA PARETE R.EPOSSIPOLIEST.DN70 600X500X240	72,00
AC034	PIANTANA ROSSA RETTANGOLARE H 750	134,00
AC035	PIANTANA INOX RETTANGOLARE H 800	225,00
AC043	SELLETTA PORTAMANICHETTA	5,00
AC046	LASTRA INTEGRA PER ESTERNO DN 45 DIM. 292X495 MM	7,00
AC047	LASTRA INTEGRA PER ESTERNO DN 70 DIM. 395X570 MM	9,50
AC048	LASTRA INTEGRA PER INTERNO DN 45 DIM.302X540 MM	7,60
AC049	LASTRA INTEGRA PER INTERNO DN 70 DIM.425X525 MM	9,40
AC052	LASTRA INTEGRA PER INCASSO DN 45 DIM.320X530 MM	7,80
AC053	LASTRA INTEGRA PER INCASSO DN 70 DIM.381X530 MM	8,80
AC058	CASSETTA EST. PER MOTOPOMPA 2"-2 1/2" (600X500X300)	111,00
AC058I	CASSETTA EST. PER MOTOPOMPA 2"-2 1/2" IN ACCIAIO INOX	208,00
AC059	CASSETTA EST. MOTOPOMPA 3"-4" (600X800X400)	154,00
AC059I	CASSETTA EST. MOTOPOMPA 3"-4" IN ACCIAIO INOX	342,00
AC074	SIGILLO CONF.100 PZ.	55,00
AC078	MISURATORE DI PRESSIONE E PORTATA	1.099,00
AC080	KIT PER CONTROLLO PRESSIONE NASPI	154,00
AC101	CASSETTA PORTAESTINTORII ROSSA KG6 CM 60	66,00
AC103	CASSETTA PORTAESTINTORI KG12 CM 80	72,00
AC104	CASSETTA PORTAESTINTORI INOX KG. 6 CM 60	202,00
AC106	CASSETTE PORTAESTINTORI I INOX KG. 12 CM 80	215,00
AC107	LASTRA INFRANGIBILE PER MOTOPOMPA 2"-2" 1/2 DIM.430X550 MM	9,90
AC108	LASTRA INFRANGIBILE PER MOTOPOMPA 3"-4" DIM.730X550 MM	14,90
AC114	LASTRA INTEGRA PER ESTINTORI KG9/12 DIM.210X720 MM	7,20
AC118	LASTRA INTEGRA PER NASPO DIM. 642X592 MM	14,30
AC123	LASTRA INTEGRA PER ESTINTORI KG 6 DIM.255X535 MM	6,80
AC129	CASSETTA ESTERNO PORTELLO PIENO VERNICIATA ROSSA DN45 600X375X200	65,00
AC130	CASSETTA ESTERNO PORTELLO PIENO VERNICIATA ROSSA DN70 680X500X250	77,00
AC132	PIEDE PER CASSETTA EST.PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO	71,00
AC134	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN70 MAGGIORATA	81,00
AC135	TELAIO PER CASSETTA 654X473X35	70,00
AC136	CASSETTA PORTADOCUMENTI CON SERRATURA SENZA CHIAVE	38,00
AC137	CASSETTA PORTADOCUMENTI CONS SERRATURA CON CHIAVE	46,00
AC138	PIANTANA ROSSA RETTANGOLARE MAGGIORATA H 800	148,00
AC140	CASSETTA PARETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DN45 510X450X195	115,00
AC142	CASSETTA EST/INT. IN HPE ROSSA DN45 560X360X200	76,00
AC145	CASSETTA EST.LAM.ROSSA RAL3000 DN45 615X370X200	65,00
AC150	LASTRA FRANGIBILE DN70 395X570	13,60
AC151	LASTRA FRANGIBILE DN45 302X540	10,60
AC152	LASTRA FRANGIBILE DN70 425X525	13,50
AC153	LASTRA FRANGIBILE DN45 320X530	10,90
AC154	LASTRA FRANGIBILE DN70 560X410	12,50
AC156	LASTRA FRANGIBILE CASSETTA MOTOPOMPA 550X430	14,20
AC157	LASTRA FRANGIBILE CASSETTA MOTOPOMPA 730X550	22,30
AC158	LASTRA FRANGIBILE PORTAESTINTORE KG6 - 255X535	9,20
AC160	LASTRA FRANGIBILE PORTAESTINTORE KG 12 - 240X715	10,90
AC161	LASTRA FRANGIBILE ESTERNO 292X501	9,70
AC993	BRIXIA X - PRESSURE TEST PER ESTINTORI CON SOFTWARE GESTIONALE E STAMPANTE	1.625,00
AC995	KIT COLLAUDO PROVA PRESSIONE	952,00
AS607	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT. 20	715,00
AS608	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT.25	759,00
AS609	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x320 UNI 10779 MT.30	795,00
AS610	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 20	420,00
AS611	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 25	442,00
AS612	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779 - MT 30	460,00
AS613	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	550,00
AS614	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	572,00
AS615	CASSETTA INOX CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	590,00
AS616	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	407,00
AS617	CASSETTA CORREDO IDRANTI PORTELLO PIENO680x500x250 UNI 10779	429,00
AS618	CASSETTA CORREDO IDRANTI 680x500x250 UNI 10779	447,00
AS619	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	856,00
AS620	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	877,00
AS621	CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO 1000x500x200 UNI 10779	896,00
AS638	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	348,00
AS638/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	316,00
AS639	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	333,00
AS639/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	300,00
AS640	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	305,00
AS640/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	277,00
AS642	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	328,00
AS642/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	297,00
AS643	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	313,00
AS643/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	281,00
AS644	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	285,00
AS644/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	257,00
AS650	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	302,00
AS650/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	271,00
AS651	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	288,00
AS651AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT CON RUBINETTO E RACCORDI IN ALLUMINIO	255,00
AS652	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	259,00
AS652AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	231,00
AS654	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	282,00
AS654/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	251,00
AS655	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	268,00
AS655/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	235,00
AS656	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	240,00
AS656AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO/INTERNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	212,00
AS688	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	443,00
AS688/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	412,00
AS689	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	429,00
AS689/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	396,00
AS690	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	400,00
AS690/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	372,00
AS692	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	423,00
AS692/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 30 MT	392,00
AS693	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	409,00
AS693/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 25 MT	376,00
AS694	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	380,00
AS694/AL	IDRANTE A MURO CON VANO PORTA ESTINTORE CE DN45 RACCORDATA UNI 20 MT	353,00
AS700	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	303,00
AS700/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	272,00
AS701	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	288,00
AS701/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	256,00
AS702	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	260,00
AS702/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	232,00
AS704	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	283,00
AS704/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 30	252,00
AS705	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	269,00
AS705/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 25	236,00
AS706	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20	240,00
AS706/AL	IDRANTE A MURO CON TELAIO CON MANICHETTA DA MT. 20 E RUBINETTO IN ALLUMINIO	212,00
AS712	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	299,00
AS712/AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	267,00
AS713	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	284,00
AS713AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	251,00
AS714	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	256,00
AS714AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	228,00
AS716	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	298,00
AS716/AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	266,00
AS717	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDARTA UNI MT25	283,00
AS717AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDARTA UNI MT25	250,00
AS718	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	255,00
AS718AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	227,00
AS720	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	291,00
AS720/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	259,00
AS721	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT 25	276,00
AS721/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT 25	243,00
AS722	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	248,00
AS722/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	220,00
AS724	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	298,00
AS724AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	266,00
AS725	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	283,00
AS725AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT / CON RACCORDI MANICHETTA E RUBINETTO IN ALLUMINIO	250,00
AS726	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	255,00
AS726AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	227,00
AS728	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	278,00
AS728/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 30MT	247,00
AS729	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	263,00
AS729/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	231,00
AS730	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT	235,00
AS730AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI 20MT / CON RACCORDI E RUBINETTO IN ALLUMINIO	207,00
AS736	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	394,00
AS736AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30 CON RACCORDI E RUBINETTO IN ALLUMINIO	363,00
AS737	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT	380,00
AS737/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX CE DN45 RACCORDATA UNI 25MT - RUBINETTO IDRANTE IN ALLUMINIO	347,00
AS738	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	351,00
AS738AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 CON RUBINETTO IN ALLUMINIO	323,00
AS762	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	228,00
AS762/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	200,00
AS763	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	256,00
AS763/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	224,00
AS764	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	271,00
AS764/AL	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO PORTELLO PIENO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	240,00
AS765	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	278,00
AS765AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	247,00
AS766	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	263,00
AS766AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	231,00
AS767	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	235,00
AS767AL	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	207,00
AS773	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	279,00
AS773/AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	248,00
AS774	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	264,00
AS774/AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	232,00
AS775	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20	236,00
AS775AL	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO GRIGIA CE DN45 RACCORDATA UNI MT20 / CON RACCORDI E RUBINETTO IN ALLUMINIO	208,00
AS777	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	375,00
AS777/AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT30	343,00
AS778	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	360,00
AS778/AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO CE DN45 RACCORDATA UNI MT25	327,00
AS779	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN45 CE RACCORDATA UNI 20MT	332,00
AS779/AL	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN45 CE RACCORDATA UNI 20MT	304,00
AS880	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT30	498,00
AS881	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT25	480,00
AS882	CASSETTA COMPLETA DA INCASSO IN ACCIAIO ZINCATO DN70 UNI 804 MT20	458,00
AS912	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN70 UNI 804 MT30	630,00
AS913	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTERNO DN70 UNI 804 MT25	612,00
AS914	CASSETTA COMPLETA INOX DA ESTESTERNO DN70 UNI 804 MT20	590,00
AS944	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT30	496,00
AS945	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT25	478,00
AS946	CASSETTA COMPLETA DA INTERNO DN70 UNI 804 MT20	456,00
AS976	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT 30	500,00
AS977	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT25	482,00
AS978	CASSETTA COMPLETA DA ESTERNO DN70 RACCORDATA UNI 804 MT20	461,00
BC004	LANCIA 3 EFFETTI DN45 UGELLO DIAM.12	75,00
BC005	LANCIA 3 EFFETTI DN70 UGELLO DIAM.16	112,00
BC010	LANCIA ROTAZIONE MIAMI DN45 UNI-EN 671/2	28,00
BC021	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI DN70	148,00
BC022	LANCIA ALLUMINIO 3 EFFETTI DN45	47,00
BC025	LANCIA NASPO DN25 3 EFFETTI UNI25	53,00
BC026	LANCIA A ROTAZIONE PER NASPO DN25	27,00
BC031	LANCIA A ROTAZIONE PER NASPO DN25	27,00
CC010	MANICHETTA DN45 20MT UNI 804	88,00
CC010AL	MANICHETTA DN45 20MT UNI 804 RACCORDI IN ALLUMINIO	78,00
CC011	MANICHETTA DN45 25MT UNI 804	117,00
CC011AL	MANICHETTA DN45 25MT UNI 804 CON RACCORDI IN ALLUMINIO	102,00
CC012	MANICHETTA DN45 30MT UNI 804	131,00
CC012AL	MANICHETTA DN45 30MT UNI 804 RACCORDI IN ALLUMINIO	118,00
CC014	MANICHETTA DN70 20MT UNI 804	178,00
CC015	MANICHETTA DN70 25MT UNI 804	200,00
CC016	MANICHETTA DN70 30MT UNI 804	218,00
DS901	RIDUZIONE FISSA F70 X M2"1/2	74,00
DS902	RIDUZIONE FISSA F70 X M2"	62,00
DS903	RIDUZIONE FISSA M.2" X F.45	59,00
DS904	RIDUZIONE FISSA M.1"1/2 X F.45	54,00
DS905	RIDUZIONE FISSA F45 X M1"1/4	52,00
DS906	RIDUZIONE FISSA F45 X M1"	48,00
DS907	RIDUZIONE FISSA F25 X M1"	88,00
DS914	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M3"	142,00
DS915	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M2"1/2	81,00
DS916	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X M2"	76,00
DS917	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M2"	85,00
DS918	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M1"1/2	60,00
DS919	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X M1"1/4	72,00
DS930	RIDUZIONE GIREVOLE FG70 X F2"	81,00
DS931	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X F2"	74,00
DS932	RIDUZIONE GIREVOLE FG45 X F1"1/2	69,00
DS934	RIDUZIONE GIREVOLE FG25 X F1"	62,00
DS936	RIDUZIONE FISSA F70 X F2"1/2	50,00
DS937	RIDUZIONE FISSA F.70 X F.2"	43,00
DS940	RIDUZIONE FISSA F.45 F.1"1/2	31,00
DS941	RIDUZIONE FISSA F45 X F1" 1/4	29,00
DS948	RIDUZIONE FISSA M70 X F2"1/2	53,00
DS949	RIDUZIONE FISSA M70 X F2"	39,00
DS950	RIDUZIONE FISSA F.2" X M.45	37,00
DS951	RIDUZIONE FISSA M.45 X F.1"1/2	32,00
DS952	RIDUZIONE FISSA M45 X F1"1/4	30,00
DS953	RIDUZIONE FISSA M45 X F1"	33,00
DS954	RIDUZIONE FISSA M25 X F1"	19,00
DS965	RIDUZIONE FISSA M70 X M2"	36,00
DS966	RIDUZIONE FISSA M45 X M2"	27,00
DS967	RIDUZIONE FISSA M45 X M 1"1/2	24,00
DS968	RIDUZIONE FISSA M25 X M1"	24,00
DS972	RIDUZIONE FISSA M70 X M70	118,00
DS973	RIDUZIONE FISSA M70 X M45	59,00
DS974	RIDUZIONE FISSA M45 X M45	47,00
DS976	RIDUZIONE GIREVOLE F70 X F70	170,00
DS977	RIDUZIONE GIREVOLE F45 X F70	126,00
DS978	RIDUZIONE GIREVOLE F45 X F45	81,00
DS982	RIDUZIONE FISSA M70 X F45	43,00
DS983	RIDUZIONE FISSA M45 X F70	41,00
DS988	TAPPO FEMMINA UNI 70	39,00
DS989	TAPPO FEMMINA UNI 45	28,00
DS990	TAPPO FEMMINA UNI 25	26,00
DS991	TAPPO MASCHIO UNI 70	61,00
DS992	TAPPO MASCHIO UNI 45	41,00
DS997	RACCORDO COMPLETO UNI 70	126,00
DS998	RACCORDO COMPLETO UNI 45	60,00
DS999	RACCORDO COMPLETO UNI 25	48,00
EC001	IDRANTE A500 TIPO "A" DN50 2 UNI45 + UNI70	606,00
EC002	IDRANTE A500 TIPO "A" DN50 2 UNI45	530,00
EC004	IDRANTE A500 TIPO "A" DN65 2 UNI45	680,00
EC005	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70	700,00
EC006	IDRANTE A500 TIPO "A2 AD DN65 2 UNI45 + UNI70	759,00
EC008	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70 + UNI70	759,00
EC009	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN65 2 UNI70 + UNI100	819,00
EC010	IDRANTE A500 TIPO "A" AD DN80 2 UNI45	782,00
EC011	IDRANTE A500 TIPO"A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	740,00
EC012	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI45 + UNI70	842,00
EC014	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI70	842,00
EC015	IDRANTE A500 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI100	899,00
EC017	IDRANTE A500 TIPO "A" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	860,00
EC021	IDRANTE A500 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORME EN 14384	1.015,00
EC022	IDRANTE A500 TIPO "C" DN50 2 UNI45 + UNI70	655,00
EC023	IDRANTE A500 TIPO "C" DN50 2 UNI45	618,00
EC025	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI45	759,00
EC026	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70	784,00
EC027	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI45 + UNI70	844,00
EC029	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70 + UNI70	844,00
EC030	IDRANTE A500 TIPO "C" DN65 2 UNI70 + UNI100	907,00
EC031	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI45	906,00
EC032	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	858,00
EC033	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI45 + UNI70	963,00
EC035	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI70	963,00
EC036	IDRANTE A500 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI100	1.023,00
EC038	IDRANTE A500 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1.004,00
EC042	IDRANTE A500 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1.164,00
EC043	IDRANTE A700 TIPO "A" DN50 2 UNI45 + UNI70	639,00
EC044	IDRANTE A700 TIPO "A" DN50 2 UNI45	579,00
EC046	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI45	748,00
EC047	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI70	748,00
EC048	IDRANTE A700 TIPO "A" DN65 2 UNI45 + UNI70	806,00
EC052	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI45	823,00
EC053	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	815,00
EC054	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI45 + UNI70	879,00
EC057	IDRANTE A700 TIPO "A" DN80 2 UNI70 + UNI100	942,00
EC059	IDRANTE A700 TIPO "A" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	951,00
EC063	IDRANTE A700 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1.068,00
EC064	IDRANTE A700 TIPO "C" DN50 2 UNI45 + UNI70	736,00
EC065	IDRANTE A700 TIPO "C" DN50 2 UNI45	653,00
EC067	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI45	827,00
EC068	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI70	827,00
EC069	IDRANTE A700 TIPO "C" DN65 2 UNI45 + UNI70	885,00
EC073	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI45	947,00
EC074	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	938,00
EC075	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI45 + UNI70	1.009,00
EC078	IDRANTE A700 TIPO "C" DN80 2 UNI70 + UNI100	1.066,00
EC080	IDRANTE B700 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORME	1.053,00
EC084	IDRANTE A700 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1.207,00
EC085	IDRANTE A960 TIPO "A" DN80 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	889,00
EC089	IDRANTE A960 DN80 2 UNI70	995,00
EC093	IDRANTE A960 TIPO "A" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1.142,00
EC097	IDRANTE A960 TIPO "C" DN100 2 UNI70 + UNI100 CONFORMI EN 14384	1.310,00
EC149	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN50 ATTACCO UNI45	271,00
EC150	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN50 ATTACCO BAIONETTA	289,00
EC151	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN70 ATTACCO UNI70	337,00
EC152	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN70 ATTACCO BAIONETTA	349,00
EC153	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN80 ATTACCO UNI70	347,00
EC154	IDRANTE SOTTOSUOLO A500 DN80 ATTACCO BAIONETTA	344,00
EC157	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN70 ATTACCO UNI70	524,00
EC158	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN70 ATTACCO BAIONETTA	504,00
EC159	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN80 ATTACCO UNI70	542,00
EC160	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN80 ATTACCO BAIONETTA	518,00
EC162	CHIUSINO OVALE DN70/80	207,00
EC163	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 45 - INNESTO BAIONETTA	348,00
EC164	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 45 - INNESTO UNI	322,00
EC165	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 70 - INNESTO BAIONETTA	442,00
EC166	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO ORIENTABILE UNI 70 - INNESTO UNI	409,00
EC169	CHIAVE DI MANOVRA A T PER IDRANTE SOTTOSUOLO	72,00
EC170	ATTACCO BAIONETTA DN50	56,00
EC171	ATTACCO BAIONETTA DN70	76,00
EC172	ATTACCO UNI45 CON FLANGETTA	53,00
EC173	ATTACCO UNI70 CON FLANGETTA	72,00
EC177	CURVA A PIEDE DN50	80,00
EC178	CURVA A PIEDE DN70	95,00
EC179	CURVA A PIEDE DN80	112,00
EC180	CURVA A PIEDE DN100	150,00
EC182	CURVA A PIEDE DN150	281,00
EC185	CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASUOLO	36,00
EC186	CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDI UNI 45/70	31,00
EC187	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN100 ATTACCO UNI70	1.042,00
EC188	IDRANTE SOTTOSUOLO A700 DN100 ATTACCO BAIONETTA 70	4.030,00
EC189	CHIAVE DI MANOVRA A T TELESCOPICA PER IDRANTE SOTTOSUOLO	155,00
EC205	COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI IN ALLUMINIO	728,00
EC206	IDRANTE A960 TIPO "A" AD DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1.023,00
EC207	IDRANTE A960 TIPO "C" DN100 2 UNI70 CONFORMI EN 14384	1.193,00
EC223	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 45 - INNESTO BAIONETTA	307,00
EC224	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 45 - INNESTO UNI	177,00
EC225	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 70 - INNESTO BAIONETTA	337,00
EC226	COLLO DI CIGNO CON SBOCCO FISSO UNI 70 - INNESTO UNI	265,00
FC001	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"X DN70	381,00
FC002	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"1/2 X DN70	465,00
FC003	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X DN 70	610,00
FC004	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 4" X DN70	767,00
FC006	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 2"1/2 X 2 DN70	568,00
FC007	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X 2 DN70	829,00
FC008	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 4" X 2 DN70	1.128,00
FC009	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN80 X DN70	665,00
FC010	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN80 X 2 DN70	906,00
FC011	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN100 X DN70	847,00
FC012	GRUPPO ATT.MAND. MP FLANGIATO DN100 X 2 DN70	1.214,00
FC013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2" X DN70	324,00
FC014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2"1/2 X DN70	410,00
FC015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 3" X DN70	649,00
FC016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 4" X DN70	904,00
FC018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 2"1/2 X 2 DN70	566,00
FC019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 3" X 2 DN70	827,00
FC020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA 4" X 2 DN70	1.142,00
FC021	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN80 X DN70	791,00
FC022	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN80 X 2 DN70	967,00
FC023	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN100 X DN70	1.061,00
FC024	GRUPPO ATTACCO MP FLANGIATO DN100 X 2 DN70	1.299,00
FC025	ATTACCO MOTOPOMPA DN125 X 2 DN70	2.416,00
FC028	ATTACCO MOTOPOMPA DN150 X 2 DN70	2.814,00
FC031	ATTACCO MAND. FLANG.DN 125X 2 DN 70	2.204,00
FC034	ATTACCO MAND. FLANG. DN150 X 2 DN 70	2.858,00
FC038	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 2" X UNI70	308,00
FC039	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 2"1/2 X UNI70	392,00
FC040	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP 3" X DN 70	537,00
FC041	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE 4" X UNI70	694,00
FC042	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 2" X UNI70	386,00
FC043	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 2" 1/2 X UNI70	440,00
FC044	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 3" X UNI70	591,00
FC045	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA SEMPLICE FLANGIATO 4" X UNI70	772,00
FC047	VALVOLA DI SICUREZZA DA 3/4"	46,00
FC048	VALVOLA DI SICUREZZA DA 1"	77,00
FC049	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 2"	67,00
FC050	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 2" 1/2	93,00
FC052	GRUPPO ATTACCO DI MANDATA MP FLANGIATO 2"1/2 X DN70	137,00
FC053	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 4"	210,00
GC006	PRESSOSTATO PS10-1A	360,00
GC007	PRESSOSTATO PS10-2A	360,00
GC009	PRESSOSTATO PS40-1A	360,00
GC010	PRESSOSTATO PS40-2A	360,00
GC014	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"	580,00
GC017	RUBINETTO PORTAMANOMETRO	55,00
GC018	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.2 1/2"	515,00
GC019	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.3"	604,00
GC020	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.4"	704,00
GC021	SARACINESCA VITE ESTERNA PN 16 UL-FM DIAM.6"	1.139,00
GC022	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.8"	1.805,00
GC023	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.10"	2.685,00
GC024	SARACINESCA UL-FM VITE ESTERNA PN 16 DIAM.12"	3.866,00
GC061	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 2"1/2	474,00
GC062	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 3"	523,00
GC063	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 4"	588,00
GC064	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 6"	710,00
GC065	VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 8"	1.062,00
GC066	VALVOLA FARFALLA USC.SCANALATA 2"1/2	474,00
GC067	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 3"	523,00
GC068	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 4"	588,00
GC069	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 6"	817,00
GC070	VALVOLE FARFALLA USC.SCANALATA 8"	1.388,00
GC071	UGELLO A LAMA D'ACQUA 1/2" K-FACTOR 12 CTZ	21,00
GC072	UGELLO A LAMA D'ACQUA 3/4" K40 150° CTZ	24,00
GC073	UGELLO A LAMA D'ACQUA 1"	42,00
GC074	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" / ORIENTAMENTO 60°	18,00
GC075	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENT. 60°	21,00
GC076	UGELLO NEBULIZZATORE 1"	35,00
GC088	CASSETTA SPRINKLER LAMIERA 12 PEZZI 1/2"-3/4"	48,00
GC089	CASSETTA SPRINKLER LAMIERA 24 PEZZI 1/2"-3/4"	63,00
GC090	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER 1/2" - 3/4"	7,70
GC091	CHIAVE SERRAGGIO SPRINKLER ZINCATA MARCATA	23,00
GC093	IMPIANTO PROVA SPRINKLER 1" (NON CERTIFICATO)	55,00
GC094	IMPIANTO PROVA SPRINKLER 1"x 3/4"	86,00
GC095	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"1/4	581,00
GC096	FLUSSOSTATO CONNESSIONI FILETTATE 1"1/2	581,00
GC097	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 2"	637,00
GC098	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 2"1/2	637,00
GC099	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 3"	637,00
GC100	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 4"	637,00
GC101	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 6"	637,00
GC102	FLUSSOSTATO CON PRESA A STAFFA 8"	719,00
GC148	ROSETTA 1 PEZZO CROMATO 1/2" 5X70	1,50
GC149	ROSETTA 1 PEZZO CROMATA 3/4" 5X70	3,10
GC150	ROSETTA 1 PEZZO BIANCA 1/2" 5X70	2,50
GC151	ROSETTA 1 PEZZO BIANCA 3/4" 5X70	1,90
GC172	ROSETTA 2 PEZZI CROMATA 1/2" 20X73	3,10
GC173	ROSETTA 2 PEZZI CROMATA 3/4" 20X73	3,40
GC174	ROSETTA 2 PEZZI BIANCA 1/2" 20X73	3,10
GC175	ROSETTA 2 PEZZI BIANCA 3/4" 20X73	3,40
GC213	TEGOLO ANTIBAGNAMENTO 1/2" DIAM. EST. 77,2 MM	1,90
GC214	TEGOLO ANTIBAGNAMENTO 3/4" DIAM. EST. 77,2 MM	2,20
GC216	CAMERA DI RITARDO IN GHISA	450,00
GC217	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER UPRIGHT CON TEGOLO ANTIBAGNAMENTO	11,50
GC218	OSYSU-1 INTERRUTTORE DI STATO SARACINESCHE AD 1 CONTATTO	474,00
GC219	OSYSU-2 INTERRUTTORE DI STATO SARACINESCHE A 2 CONTATTI	474,00
GC220	MANOMETRO ARIA E ACQUA 90 M PRESSIONE	76,00
GC221	GABBIETTA DI PROTEZIONE SPRINKLER 1/2"	5,60
GC222	CAMPANA IDRAULICA	250,00
GC223	CAMERA DI RITARDO IN ACCIAIO INOX 304 CPF VERNICIATO ROSSO	330,00
GC224	VALVOLA A SFERA PORTAMANOMETRO	20,00
GC225	MANOMETRO ACQUA	59,00
GC271	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" ORIENTAMENTO 90°	21,00
GC272	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENTAMENTO 90°	24,00
GC273	UGELLO NEBULIZZATORE 1" ORIENTAMENTO 90°	38,00
GC274	UGELLO NEBULIZZATORE 1/2" / ORIENTAMENTO 120°	21,00
GC275	UGELLO NEBULIZZATORE 3/4" ORIENTAMENTO 120°	24,00
GC276	UGELLO NEBULIZZATORE 1" ORIENT. 120°	38,00
GC280	SPRINKLER CONCEALED 1/2" 68° CON PIATTELLO BIANCO	42,00
GC281	SPRINKLER CONCEALED 1/2" 68° CON PIATTELLO CROMATO	45,00
GC300	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 780MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	34,00
GC301	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1000MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	40,00
GC302	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1220MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	42,00
GC303	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1540MM - ENTRATA 1", USCITA 1/2"	47,00
GC311	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 700MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	40,00
GC312	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1000MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	36,00
GC313	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1220MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	42,00
GC314	TUBAZIONE FLESSIBILE PER SPRINKLER 1540MM - ENTRATA 1", USCITA 3/4"	47,00
GC330	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN25	439,00
GC331	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN32	612,00
GC332	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN40	724,00
GC333	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN50	849,00
GC334	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN65	1.039,00
GC335	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN80	1.136,00
GC336	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN100	1.504,00
GC337	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN100	2.122,00
GC338	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN150	2.923,00
GC339	GIUNTO ANTISISMICO SCANALATO DN200	4.440,00
GC392	IMPIANTO PROVA SPRINKLER TEST & DRAIN 1" K 115 (ALLEGHIAMO SCHEDA TECNICA PER ACCETTAZIONE)	447,00
GC393	IMPIANTO PROVA SPRINKLER TEST & DRAIN 1" K 80 (ALLEGHIAMO SCHEDA TECNICA PER ACCETTAZIONE)	426,00
GC394	DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO - INGRESSO 1", USCITA 1/2" / CON MANOMETRO	140,00
GC395	DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO - INGRESSO 1", USCITA 3/4" / CON MANOMETRO	140,00
GC401	VALVOLA A SFERA 1/2" FM	16,00
GC402	VALVOLA A SFERA FILETTATA 3/4" FM	25,00
GC403	VALVOLA A SFERA FILETTATA 1" FM	38,00
GC404	VALVOLA A SFERA 1"1/4 FM	54,00
GC405	VALVOLA A SFERA 1" 1/2 FM	78,00
GC406	VALVOLA A SFERA 2" FM	123,00
GC407	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 2"	97,00
GC408	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 2"1/2	137,00
GC409	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 3"	165,00
GC410	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 4"	203,00
GC411	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 6"	392,00
GC412	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 8"	568,00
GC413	VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA 10"	1.042,00
GS931	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 4" FLANGIATO SENZA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	2.674,00
GS932	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 3" FLANGIATO SENZA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	2.636,00
GS933	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 4" SCANALATO SENZA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	2.526,00
GS934	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 3" SCANALATO SENZA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	2.496,00
GS935	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 4" FLANGIATO	3.512,00
GS936	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 3" FLANGIATO	3.409,00
GS937	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 4" FLANGIATO	3.277,00
GS938	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 3" FLANGIATO	3.159,00
GS939	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 4" SCANALATO	2.969,00
GS940	GRUPPO ALLARME AD UMIDO CE CPF DA 3" SCANALATO	2.939,00
IC001	CARTELLO ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F.F. mm 250x310	5,90
IC002	CARTELLO ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F.F.400x500	15,50
IC005	CARTELLO IDRANTE SOPRASUOLO mm 250x310	5,90
IC006	CARTELLO IDRANTE SOPRASUOLO mm 400X500	15,50
IC009	CARTELLO "NASPO" mm 250x310	5,90
IC010	CARTELLO "NASPO" mm 400x500	15,50
IC023	CARTELLO "LANCIA ANTINCENDIO" mm 250x310	5,90
IC023B	CARTELLO "LANCIA ANTINCENDIO" mm 250x310 BIFACCIALE	21,50
IC024	CARTELLO "LANCIA ANTINCENDIO" mm 400x500	15,50
IC027	CARTELLO "IDRANTE A MURO" mm 250x310	5,90
IC028	CARTELLO "IDRANTE A MURO" mm 400x500	15,50
IC030	CARTELLO "IDRANTE" mm 250x310	5,90
IC030B	CARTELLO "IDRANTE" mm 250x310 BIFACCIALE	15,50
IC031	CARTELLO "IDRANTE" mm 400x500	15,50
IC033	CARTELLO "N°.." mm 250x310	5,90
IC033B	CARTELLO IDRANTE "N°.." mm 250x310 BIFACCIALE	21,50
IC042	CARTELLO ESTINTORI mm 250x310	5,90
IC042B	CARTELLO ESTINTORI mm 250x310 BIFACCIALE	21,50
IC043	CARTELLO ESTINTORI N. mm 250x310	5,90
IC043B	CARTELLO ESTINTORI N. mm 250x310 BIFACCIALE	21,50
IC044	CARTELLO "N°.." mm 400x500	15,50
IC045	CARTELLO IMPIANTO SPEGNIMENTO SPRINKLER. mm 230X290	5,90
IC046	CARTELLO IMPIANTO SPEGNIMENTO SPRINKLER. mm 330X500	15,50
IC051	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA BASSO VERSO SINISTRA mm 310x250	5,90
IC052	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA BASSO VERSO DESTRA mm 310x250	5,90
IC053	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO SINISTRA mm 310x250	5,90
IC054	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO DESTRA mm 310x250	5,90
IC055	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO SCALA SCENDERE SINISTRA mm 310x250	5,90
IC056	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO SCALA SCENDERE DESTRA mm 310x250	5,90
IC057	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO SCALA SALIRE SINISTRA mm 310x250	5,90
IC058	CARTELLO "USCITA DI EMERGENZA" FRECCIA VERSO SCALA SALIRE DESTRA mm 310x250	5,90
LC001	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 1/2"	8,30
LC002	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 3/4"	9,30
LC003	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/4 X 1"	10,50
LC004	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 1/2"	8,70
LC005	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 3/4"	10,30
LC006	ATTACCO PER SPRINKLER 1"1/2 X 1"	10,30
LC007	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 1/2"	9,30
LC008	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 3/4"	11,00
LC009	ATTACCO PER SPRINKLER 2" X 1"	12,00
LC010	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 1/2"	9,10
LC011	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 3/4"	12,00
LC012	ATTACCO PER SPRINKLER 2"1/2 X 1"	12,80
LC013	GIUNTO RIGIDO DN 25 1"	8,50
LC014	GIUNTO RIGIDO DN32 1"1/4	9,70
LC015	GIUNTO RIGIDO DN40 1"1/2	10,00
LC016	GIUNTO RIGIDO DN50 2"	11,50
LC017	GIUNTO RIGIDO DN65 2"1/2	13,30
LC018	GIUNTO RIGIDO DN80 3"	15,80
LC019	GIUNTO RIGIDO DN100 4"	20,10
LC020	GIUNTO RIGIDO DN125 5"	25,40
LC021	GIUNTO RIGIDO DN150 6"	27,80
LC022	GIUNTO RIGIDO DN200 8"	58,70
LC023	GIUNTO FLESSIBILE DN25 1"	8,50
LC024	GIUNTO FLESSIBILE DN32 1"1/4	9,70
LC025	GIUNTO FLESSIBILE DN40 1"1/2	10,00
LC026	GIUNTO FLESSIBILE DN50 2"	11,50
LC027	GIUNTO FLESSIBILE DN65 2"1/2	13,30
LC028	GIUNTO FLESSIBILE DN80 3"	15,80
LC029	GIUNTO FLESSIBILE DN100 4"	20,30
LC030	GIUNTO FLESSIBILE DN125 5"	31,60
LC031	GIUNTO FLESSIBILE DN150 6"	32,20
LC032	GIUNTO FLESSIBILE DN200 8"	77,10
LC033	PRESA A STAFFA SCANALATA 2" X 1"1/4	15,30
LC034	PRESA A STAFFA SCANALATA 2" X 1"1/2	15,30
LC036	PRESA STAFFA SCANALATA 2"1/2X1"1/4	19,00
LC037	PRESA STAFFA SCANALATA 2"1/2X1"1/2	19,50
LC038	PRESA STAFFA SCANALATA 3"X1"1/4	21,80
LC039	PRESA STAFFA SCANALATA 3"X1"1"1/2	28,60
LC040	PRESA A STAFFA SCANALATA 3" X 2"	28,60
LC042	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X1"1/2	36,50
LC043	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X2"	38,90
LC044	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X2"1/2	40,90
LC045	PRESA STAFFA SCANALATA 4"X3"	40,20
LC048	PRESA STAFFA SCANALATA 5" X 2"	45,60
LC051	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 2"	52,70
LC052	PRESA STAFFA SCANALATA 6"X2"1/2	52,80
LC053	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 3"	52,80
LC054	PRESA STAFFA SCANALATA 6" X 4"	59,90
LC055	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1/2"	13,20
LC056	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X3/4"	13,20
LC057	PRESA A STAFFA FILETTATA 2" X 1"	13,20
LC058	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1"1/4	14,60
LC059	PRESA A STAFFA FILETTATA 2"X1"1/2	14,60
LC060	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1/2"	18,00
LC061	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X3/4"	18,00
LC062	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"	18,00
LC063	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"1/4	18,70
LC064	PRESA STAFFA FILETTATA 2"1/2X1"1/2	19,10
LC065	PRESA STAFFA FILETTATA 3" X 1/2"	28,60
LC066	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X3/4"	28,60
LC067	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"	20,90
LC068	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"1/4	22,20
LC069	PRESA STAFFA FILETTATA 3"X1"1/2	23,90
LC070	PRESA STAFFA FILETTATA 3" X 2"	26,40
LC071	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1/2"	36,40
LC072	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X3/4"	36,40
LC073	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 1"	26,70
LC074	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1"1/4	28,20
LC075	PRESA STAFFA FILETTATA 4"X1"1/2	29,90
LC076	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 2"	29,90
LC077	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 2"1/2	37,90
LC078	PRESA STAFFA FILETTATA 4" X 3"	43,40
LC079	PRESA STAFFA FILETTATA 5"X1"1/4	36,10
LC080	PRESA STAFFA FILETTATA 5"X1"1/2	36,10
LC081	PRESA STAFFA FILETTATA 5" X 2"	37,00
LC082	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X 11/4"	41,70
LC083	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X1"1/2	41,70
LC084	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 2"	43,40
LC085	PRESA STAFFA FILETTATA 6"X2"1/2	52,40
LC086	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 3"	53,70
LC087	PRESA STAFFA FILETTATA 6" X 4"	53,70
LC090	FLANGIA PN16 2"	29,00
LC091	FLANGIA PN16 2"1/2	36,20
LC092	FLANGIA PN16 3"	43,50
LC093	FLANGIA PN16 4"	56,70
LC094	FLANGIA PN16 5"	74,00
LC095	FLANGIA PN16 6"	90,00
LC096	FLANGIA PN16 8"	162,00
LC097	RIDUZIONE CONCENTRICA 2" X 1"1/2	10,00
LC098	RIDUZIONE CONCENTRICA 2"1/2 X 2"	10,50
LC099	RIDUZIONE CONCENTRICA 3" X 2"	17,80
LC100	RIDUZIONE CONCENTRICA 3" X 2"1/2	18,80
LC101	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 2"	24,40
LC102	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 2"1/2	24,40
LC103	RIDUZIONE CONCENTRICA 4" X 3"	24,40
LC104	RIDUZIONE CONCENTRICA 5" X 4"	34,10
LC105	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 2"	52,50
LC106	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 2"1/2	52,50
LC107	RIDUZONE CONCENTRICA 6" X 3"	52,50
LC108	RIDUZIONE CONCENTRICA 6" X 4"	52,50
LC109	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 1"1/4	8,00
LC110	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 1"1/2	9,10
LC111	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 2"	9,70
LC112	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 2"1/2	13,70
LC113	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 3"	18,40
LC114	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 4"	26,80
LC115	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 5"	48,00
LC116	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 6"	72,00
LC117	CURVA SCANALATA 90° MOD.A 8"	150,00
LC119	CURVA SCANALATA MOD.B 1"1/2	6,90
LC120	CURVA SCANALATA MOD.B 2"	9,40
LC121	CURVA SCANALATA MOD.B 2"1/2	16,30
LC122	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 3"	18,70
LC123	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 4"	26,70
LC124	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 5"	47,47
LC125	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 6"	65,00
LC126	CURVA SCANALATA 45° MOD.B 8"	152,00
LC127	CONNESSIONE A"T" 1"1/4	12,00
LC128	CONNESSIONE A"T" 1"1/2	13,50
LC129	CONNESSIONE A "T" 2"	16,10
LC130	CONNESSIONE A"T" 2"1/2	25,40
LC131	CONNESSIONE A"T" 3"	30,20
LC132	CONNESSIONE A"T" 4"	43,70
LC133	CONNESSIONE A"T" 5"	88,00
LC134	CONNESSIONE A"T" 6"	101,00
LC135	CONNESSIONE A"T" 8"	233,00
LC137	TAPPO 1"1/2	4,70
LC138	TAPPO 2"	6,40
LC139	TAPPO 2"1/2	8,10
LC140	TAPPO 3"	9,70
LC141	TAPPO 4"	13,70
LC142	TAPPO 5"	21,00
LC143	TAPPO 6"	32,20
LC144	TAPPO 8"	52,40
LC146	COLLARE PENSILE 1" F	1,80
LC147	COLLARE PENSILE 1 1/4" F	1,80
LC148	COLLARE PENSILE 1 1/2" F	1,80
LC149	COLLARE PENSILE 2" F	2,60
LC150	COLLARE PENSILE 2 1/2" F	3,90
LC151	COLLARE PENSILE 3" F	4,10
LC152	COLLARE PENSILE 4" F	7,00
LC166	COLLARE PENSILE 3/4" F	1,50
LC200	LUBRIFICANTE PER GIUNTI BARATTOLO 900 GR	108,00
LC201	GIUNTO RIDOTTO 2"1/2X2"	31,80
LC202	GIUNTO RIDOTTO 3"X2"	44,00
LC203	GIUNTO RIDOTTO 3"X2"1/2	44,00
LC204	GIUNTO RIDOTTO 4"X2"	56,00
LC205	GIUNTO RIDOTTO 4"X2"1/2	56,00
LC208	GIUNTO RIDOTTO 6"X4"	100,60
LC209	GIUNTO RIDOTTO 8"X6"	206,00
LC210	T RIDOTTO 2"X1"1/2	29,30
LC211	T RIDOTTO 2"1/2X1"1/2	42,00
LC212	T RIDOTTO 2"1/2X2"	42,00
LC213	T RIDOTTO 3"X1"1/2	49,50
LC214	T RIDOTTO 3"X2"	54,60
LC215	T RIDOTTO 3"X2"1/2	63,30
LC216	T RIDOTTO 4"X2"	72,00
LC217	T RIDOTTO 4"X2"1/2	72,00
LC218	T RIDOTTO 4"X3"	73,00
LC219	T RIDOTTO 5"X2"	116,00
LC220	T RIDOTTO 5"X2"1/2	116,00
LC221	T RIDOTTO 5"X3"	122,00
LC223	T RIDOTTO 6"X3"	149,00
LC224	T RIDOTTO 6"X4"	162,00
LC225	T RIDOTTO 6"X5"	148,00
LC226	T RIDOTTO 8"X3"	344,00
LC227	T RIDOTTO 8"X4"	344,00
LC228	T RIDOTTO 8"X5"	344,00
LC229	T RIDOTTO 8"X6"	344,00
LC230	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 2"	29,00
LC231	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 2" 1/2	37,80
LC232	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 3"	43,90
LC233	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 4"	48,60
LC234	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 5"	67,00
LC235	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 6"	88,00
LC236	FLANGIA TRONCHETTO SCANALATO 8"	127,00
LC237	CROCE SCANALATA 2"	32,70
LC238	CROCE SCANALATA 2"1/2	48,50
LC239	CROCE SCANALATA 3"	62,10
LC240	CROCE SCANALATA 4"	82,00
LC241	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1"	2,80
LC242	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1" 1/4	2,90
LC243	GUARNIZIONE PER GIUNTO 1" 1/2	2,90
LC244	GUARNIZIONE PER GIUNTO 2"	3,10
LC245	GUARNIZIONE PER GIUNTO 2" 1/2	4,10
LC246	GUARNIZIONE PER GIUNTO 3"	5,00
LC247	GUARNIZIONE PER GIUNTO 4"	7,90
LC248	GUARNIZIONE PER GIUNTO 5"	8,80
LC249	GUARNIZIONE PER GIUNTO 6"	10,90
LC250	GUARNIZIONE PER GIUNTO 8"	19,50
LC301	COLLARE INTUMESCENTE 32MM REI 180	22,00
LC302	COLLARE INTUMESCENTE 40MM REI 180	24,00
LC303	COLLARE INTUMESCENTE 55MM REI 180	24,00
LC305	COLLARE INTUMESCENTE 75MM REI 180	27,00
LC306	COLLARE INTUMESCENTE 82MM REI 180	29,00
LC307	COLLARE INTUMESCENTE 90MM REI 180	32,00
LC308	COLLARE INTUMESCENTE 110MM REI 180	35,00
LC309	COLLARE INTUMESCENTE 125MM REI 180	54,00
LC310	COLLARE INTUMESCENTE 160MM REI 180	75,00
LC311	COLLARE INTUMESCENTE 200MM REI 180	298,00
LC313	COLLARE INTUMESCENTE 250MM REI 180	353,00
LC320	SIGILLANTE INTUMESCENTE REI180 MLN 310 BIANCO	12,00
LC323	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 330X50X20	27,00
LC324	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 300X100X40	29,00
LC326	SACCHETTI TAGLIAFUOCO 300X200X40	42,00
LC330	FASCIA INTUMESCENTE 55MM REI 180	8,50
LC333	FASCIA INTUMESCENTE 82MM REI 180	12,00
LC335	FASCIA INTUMESCENTE 110MM REI 180	15,00
LC336	FASCIA INTUMESCENTE 125MM REI 180	32,00
LC337	FASCIA INTUMESCENTE 160MM REI 180	61,00
LC338	FASCIA INTUMESCENTE 200MM REI 120	120,00
LC343	SIGILLANTE INTUMESCENTE REI180 MLN 600 BIANCO	19,00
LS928	NASPO A D INCASSO MT.20 PORTELLO REGOLABILE- MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	617,00
LS929	NASPO A D INCASSO MT.25 PORTELLO REGOLABILE- MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	647,00
LS930	NASPO A PARETE MT.30 TELAIO INCASSATO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	917,00
LS940	NASPO BRIXIA DN25 MT.20 SENZA COPERTURA CE	501,00
LS941	NASPO BRIXIA DN25 MT.25 SENZA COPERTURA CE	472,00
LS943	NASPO BRIXIA DN25 MT.25	574,00
LS944	NASPO BRIXIA DN25 MT.20	544,00
LS950	NASPO A PARETE MT.30 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	657,00
LS951	NASPO A PARETE MT.25 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	628,00
LS952	NASPO A PARETE MT 20 TELAIO PORTAVETRO - MANICHETTA BIANCA - CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA	599,00
LS996	NASPO A PARETE PP MT.30 TUBO BIANCO	693,00
LS997	NASPO A PARETE MT.25 PP TUBO BIANCO	628,00
LS998	NASPO A PARETE PP MT.20 TUBO BIANCO	599,00
MC041	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN50 + VOLANTINO	151,00
MC042	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN65 + VOLANTINO	184,00
MC043	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN80 + VOLANTINO	203,00
MC044	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN100 + VOLANTINO	280,00
MC045	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN125 + VOLANTINO	431,00
MC046	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN150 + VOLANTINO	459,00
MC047	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN200 + VOLANTINO	838,00
MC048	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN250 + VOLANTINO	1.239,00
MC049	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN300 + VOLANTINO	1.588,00
MC207	VOLANTINI PER SARACINESCA DN 40-50 175 14,2	16,00
MC208	VOLANTINI PER SARACINESCA DN 65-80 200 17.2	20,00
MC209	VOLANTINI PER SARACINESCHE DN 100 225 19.2	36,00
MC211	VOLANTINO PER SARACINESCHE DN 200 300 24	42,00
MC212	VOLANTINI PER SARACINESCHE DN 250-300 350 24	64,00
MC224	CHIUSINI PER SARACINESCA H 270	77,00
MC226	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 50 PN16	184,00
MC227	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 65 PN16	225,00
MC228	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 80 PN16	276,00
MC229	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 100 PN16	361,00
MC230	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 125 PN16	472,00
MC231	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 150 PN16	614,00
MC232	VALVOLA DI RITEGNO CLAPET DN 200 PN16	886,00
MC233	VALVOLA A FARFALLA DN40 PN16	103,00
MC234	VALVOLA A FARFALLA DN50 PN16	118,00
MC235	VALVOLA A FARFALLA DN65 PN16	144,00
MC236	VALVOLA A FARFALLA DN80 PN16	162,00
MC237	VALVOLA A FARFALLA DN100 PN16	257,00
MC238	VALVOLA A FARFALLA DN125 PN16	346,00
MC239	VALVOLA A FARFALLA DN150 PN16	421,00
MC240	VALVOLA A FARFALLA DN200 PN16	660,00
MC263	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 40	0,90
MC264	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 50	2,50
MC265	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 65	2,70
MC266	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 80	3,40
MC267	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 100	4,40
MC268	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 125	5,70
MC269	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 150	6,90
MC270	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 200	7,80
MC271	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 250	11,40
MC272	GUARNIZIONE IN GOMMA TELA PER FLANGE DN 300	13,60
MC273	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN40-100	2,50
MC274	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN50 CON RIDUTTORE E SWITCH	514,00
MC275	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN65 CON RIDUTTORE E SWITCH	520,00
MC276	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN80 CON RIDUTTORE E SWITCH	546,00
MC277	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE N100 CON RIDUTTORE E SWITCH	661,00
MC278	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN125 CON RIDUTTORE E SWITCH	702,00
MC279	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN150 CON RIDUTTORE E SWITCH	742,00
MC280	VALVOLA A FARFALLA WAFER CE DN200 CON RIDUTTORE E SWITCH	1.234,00
MC281	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN50 CON RIDUTTORE E SWITCH	392,00
MC282	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN65 CON RIDUTTORE E SWITCH	412,00
MC283	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN80 CON RIDUTTORE E SWITCH	426,00
MC284	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN100 CON RIDUTTORE E SWITCH	452,00
MC285	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN125 CON RIDUTTORE E SWITCH	493,00
MC286	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN150 CON RIDUTTORE E SWITCH	651,00
MC287	VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CE DN200 CON RIDUTTORE E SWITCH	938,00
MC288	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN125-200	5,30
MC289	DADI E BULLONI IN ACCIAIO PER FLANGE DN 250-300	8,20
NC001	ESTINTORE KG 1 POLVERE	48,00
NC002	ESTINTORE KG 2 POLVERE	51,00
NC003	ESTINTORE KG 6 POLVERE 34A 233B C	87,00
NC004	ESTINTORE KG 9 POLVERE	132,00
NC005	ESTINTORE KG 12 POLVERE	139,00
NC006	ESTINTORE KG 2 CO2	109,00
NC007	ESTINTORE KG 5 CO2	160,00
NC008	ESTINTORE CARRELLATO KG 30 POLVERE	675,00
NC009	ESTINTORE CARRELLATO KG 50 POLVERE	799,00
NC017	PIANTANA PORTAESTINTORE H. 193 BASE TRAPEZIO 310X290	64,00
NC018	ESTINTORE KG 6 POLVERE 55A	105,00
NC032	ESTINTORE CARRELLATO KG 18 CO2	1.125,00
NC033	ESTINTORE CARRELLATO CO2 KG.27	1.271,00
NC035	ESTINTORE IDRICO SCHIUMA DA LITRI 6 43A 233B75F	142,00
NC036	ESTINTORE IDRICO SCHIUMA DA LITRI 6 - ACCIAIO INOX - SOLVENTI POLARI	182,00
NC040	SUPPORTO A MURO PER ESTINTORE FINO A KG.12	0,90