## Foglio1
Codice | Descrizione | Prezzo €
37602624 | Yukon 760/CO2 Gas Detector - CO2 - Alarm - Relay Output - Power 110 to 230 Vac | 244
38502616 | YUKON Wi-Fi Air Quality-VOC + PM 2,5 + PM 10 + CO2 + Temperatura/Umidità | 266.6
38502620 | YUKON PRO Wi-Fi Air Quality-VOC + PM 2,5 + PM 10 + CO2 + Temperatura/Umidità + CO | 317.6
38502621 | YUKON PRO+ Wi-Fi Air Quality-VOC + PM 2,5 + PM 10 + CO2 + Temperatura/Umidità + CO + Formaldeide | 646.4
38522680 | Yukon 852/G Wi-Fi Gas Detector - LPG - Alarm - Relay Output - Power 110 to 230 Vac | 156.5
38602681 | Yukon 860/CO Wi-Fi Gas Detector - CO - Alarm - Relay Output - Power 110 to 230 Vac | 171.4
38602682 | Yukon 860/CO2 Wi-Fi Gas Detector - CO2 - Alarm - Relay Output - Power 110 to 230 Vac | 334
38522679 | Yukon 852/M Wi-Fi Gas Detector - Natural Gas - Alarm - Relay Output - Power 110 to 230 Vac | 156.5
AD200 | Adattatore per rilevazione in flusso | 171.3
AL100 | Alimentatore a guida DIN 230V. per CE100 | 270.8
AL101 | Alimentatore a guida DIN per batt. Pb per CE100 | 312.4
AL102 | Alimentatore a guida DIN per batt. Li-Ion per CE100 | 312.4
AN401EA-H | Centrale rilev. in aspirazione per Ammoniaca 300ppm | 7205.7
AN401EC-H | Centrale rilev. in aspirazione per Ossido di carbonio 300ppm | 6891.7
AN401EH | Centrale rilev. in aspirazione per Idrogeno solforato 100ppm | 6817.5
AN401EHCN | Centrale rilev. in aspirazione per Acido cianidrico 10ppm | 6983.9
AN401EN | Centrale rilev. in aspirazione per Ossido di azoto 100ppm | 6983.9
AN401EN2 | Centrale rilev. in aspirazione per Biossido di azoto 30ppm | 6504.3
AN401EO | Centrale rilev. in aspirazione per Ossigeno 25% Vol. | 6539.6
AN401ES | Centrale rilev. in aspirazione per Anidride solforosa 20ppm | 7016.3
AN401IC2 | Centrale rilev. in aspirazione per Anidride carbonica CO2 - 5% Vol. | 7153.3
AN401IC2-H | Centrale rilev. in aspirazione per Anidride carbonica CO2 - 5.000ppm | 7153.3
AN401IX | Centrale rilev. in aspirazione per gas infiammabili - IR - 100% LEL | 7211.5
AN401PM | Centrale rilev. in aspirazione per Metano - 100% LEL | 6362.5
AN401PX-H | Centrale rilev. in aspirazione per Gas infiammabili - 100% LEL | 6362.5
AN402EC-H | Centrale rilev. in aspirazione per Monossido di carbonio CO - 2 sensori 300ppm | 7924.8
AN402EC-H.V1 | Centrale rilev. in aspirazione per Monossido di carbonio CO - 2 sensori 100ppm | 7924.8
AN402IC2+O2.V1 | Centrale rilev. in aspirazione per Anidride carbonica CO2 - 20.000ppm + Ossigeno 25% Vol. | 7834
AN402IX | Centrale rilev. in aspirazione per gas infiammabili - 2 sensori IR 100% LEL | 8564.4
AN402PM | Centrale rilev. in aspirazione per Metano - 2 sensori 100% LEL | 7053.3
AN402PM+EO | Centrale rilev. in aspirazione per Metano 100% LEL + Ossigeno 25% Vol. | 7136.8
AN402PX-H | Centrale rilev. in aspirazione per gas infiammabili - 2 sensori | 7053.3
AR015 | Protezione meteo per sensori gas industriali in acciaio INOX | 91.1
AV015 | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 200 mbar-230Vca | 82.1
AV015FO | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca | 104
AV015FO-6B | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 6 bar-230Vca | 198.7
AV015FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 6 bar-230Vca ATEX | 229.9
AV015FOEx | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca ATEX | 135.3
AV015FO-FR | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca - con regolatore di portata | 110.9
AV015FO-FR-6B | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata | 206.3
AV015FO-FR-6B-Ex | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata ATEX | 237.5
AV015FO-FR-Ex | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca - con regolatore di portata ATEX | 142.2
AV015FO-HC | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca - Alta portata | 164.3
AV015NO | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca - Normalmente aperta | 165.3
AV015NO-6B | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 6 bar-230Vca - Normalmente aperta | 289
AV015SO | Elettrov. gas automatica ½” Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 208.2
AV020 | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 200 mbar-230Vca | 82.1
AV020FO | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar-230Vca | 104
AV020FO-6B | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 6 bar-230Vca | 198.7
AV020FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 6 bar-230Vca ATEX | 229.9
AV020FOEx | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar-230Vca ATEX | 135.3
AV020FO-FR | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar -230Vca - con regolatore di portata | 110.9
AV020FO-FR-6B | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata | 206.3
AV020FO-FR-6B-Ex | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata ATEX | 237.5
AV020FO-FR-Ex | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar -230Vca - con regolatore di portata ATEX | 142.2
AV020FO-HC | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar-230Vca - Alta portata | 164.3
AV020NO | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar-230Vca - Normalmente aperta | 165.3
AV020NO-6B | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 6 bar-230Vca - Normalmente aperta | 289
AV020SO | Elettrov. gas automatica ¾" Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 208.2
AV025FO | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar-230Vca | 104
AV025FO-6B | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 6 bar-230Vca | 198.7
AV025FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 6 bar-230Vca ATEX | 229.9
AV025FOEx | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar-230Vca ATEX | 135.3
AV025FO-FR | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar -230Vca - con regolatore di portata | 110.9
AV025FO-FR-6B | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata | 206.3
AV025FO-FR-6B-Ex | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 6 bar-230Vca - con regolatore di portata ATEX | 237.5
AV025FO-FR-Ex | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar -230Vca - con regolatore di portata ATEX | 142.2
AV025FO-HC | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar-230Vca - Alta portata | 168.9
AV025NO | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar-230Vca - Normalmente aperta | 171.6
AV025NO-6B | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 6 bar-230Vca - Normalmente aperta | 293.6
AV025SO | Elettrov. gas automatica 1" Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 208.2
AV032FO | Elettrov. gas automatica 1" ¼ Pmax 360 mbar-230Vca | 286.3
AV032FO-6B | Elettrov. gas automatica 1"¼ Pmax 6 bar-230Vca | 565.4
AV032FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica 1"¼ Pmax 6 bar-230Vca ATEX | 596.7
AV032FO-EC | Elettrov. gas automatica 1"¼ Pmax 360 mbar-230Vca - Bobina e connettore incapsulati | 229.4
AV032FOEx | Elettrov. gas automatica 1" ¼ Pmax 360 mbar-230Vca ATEX | 317.5
AV032SO | Elettrov. gas automatica 1"¼ Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 361.5
AV040FO | Elettrov. gas automatica 1"½ Pmax 360 mbar-230Vca | 286.3
AV040FO-6B | Elettrov. gas automatica 1"½ Pmax 6 bar -230Vca | 565.4
AV040FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica 1"½ Pmax 6 bar -230Vca - ATEX | 596.7
AV040FO-EC | Elettrov. gas automatica 1" ½ Pmax 360 mbar-230Vca - Bobina e connettore incapsulati | 229.4
AV040FOEx | Elettrov. gas automatica 1"½ Pmax 360 mbar-230Vca - ATEX | 317.5
AV040SO | Elettrov. gas automatica 1" ½ Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 361.5
AV050FO | Elettrov. gas automatica 2" Pmax 360 mbar-230Vca | 311.6
AV050FO-6B | Elettrov. gas automatica 2" Pmax 6 bar -230Vca | 596.9
AV050FO-6B-Ex | Elettrov. gas automatica 2" Pmax 6 bar -230Vca - ATEX | 628.1
AV050FOEx | Elettrov. gas automatica 2" Pmax 360 mbar-230Vca - ATEX | 342.8
AV050SO | Elettrov. gas automatica 2" Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 482.6
AVD100FO | Elettrov. gas automatica DN100 Pmax 360 mbar-230Vca | 1450.6
AVD100FOEx | Elettrov. gas automatica DN100 Pmax 360 mbar-230Vca - ATEX | 1497.5
AVD100SO | Elettrov. gas automatica DN100 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 1641.5
AVD25FO | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 360 mbar-230Vca | a richiesta
AVD25FO-6B | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 6 bar -230Vca | a richiesta
AVD25FO-FR | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 360 mbar-230Vca - con regolatore di portata | a richiesta
AVD25FO-FR-6B | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 6 bar -230Vca - con regolatore di portata | a richiesta
AVD25FO-HC | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 360 mbar-230Vca - Alta portata | a richiesta
AVD25NO | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 360 mbar-230Vca - Normalmente aperta | a richiesta
AVD25NO-6B | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 6 bar -230Vca - Normalmente aperta | a richiesta
AVD25SO | Elettrov. gas automatica DN25 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | a richiesta
AVD32FO | Elettrov. gas automatica DN32 Pmax 360 mbar-230Vca | 411.3
AVD32FO-6B | Elettrov. gas automatica DN32 Pmax 6 bar -230Vca | a richiesta
AVD32FO-EC | Elettrov. gas automatica DN32 Pmax 360 mbar-230Vca - Bobina e connettore incapsulati | a richiesta
AVD32SO | Elettrov. gas automatica DN32 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | a richiesta
AVD40FO | Elettrov. gas automatica DN40 Pmax 360 mbar-230Vca | 447.2
AVD40FO-6B | Elettrov. gas automatica DN40 Pmax 6 bar -230Vca | a richiesta
AVD40FO-EC | Elettrov. gas automatica DN40 Pmax 360 mbar-230Vca - Bobina e connettore incapsulati | a richiesta
AVD40SO | Elettrov. gas automatica DN40 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | a richiesta
AVD50FO | Elettrov. gas automatica DN50 Pmax 360 mbar-230Vca | 498.3
AVD50FO-6B | Elettrov. gas automatica DN50 Pmax 6 bar -230Vca | a richiesta
AVD50SO | Elettrov. gas automatica DN50 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | a richiesta
AVD65FO | Elettrov. gas automatica DN65 Pmax 360 mbar-230Vca | 812.6
AVD65FOEx | Elettrov. gas automatica DN65 Pmax 360 mbar-230Vca - ATEX | 859.4
AVD65SO | Elettrov. gas automatica DN65 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 1100.9
AVD80FO | Elettrov. gas automatica DN80 Pmax 360 mbar-230Vca | 820.1
AVD80FOEx | Elettrov. gas automatica DN80 Pmax 360 mbar-230Vca - ATEX | 866.8
AVD80SO | Elettrov. gas automatica DN80 Pmax 360 mbar-230Vca - Apertura lenta | 1100.9
BA009 | Batteria al Pb 12V. - 3 Ah | 40.7
BA010 | Batteria al Pb 12V. - 1,3 Ah - 52x98x44 - per CE408/CE424 | 32.3
BA011 | Batteria al Pb 12V. - 7 Ah | 75.2
BA100 | Batteria a guida DIN Li-Ion per CE100 | 275.4
BO200 | Bombola CH4 0,88% vol. - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola | 225.7
BO205 | Bombola CH4 0,44% vol. - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola | 225.7
BO210 | Bombola CO 300ppm - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola | 225.7
BO300 | Valv. 12.20 per bombola 12 l. - gas inerti | 96.2
BO302 | Valv. HPC per bombola 34-58-110 l. - gas inerti e reattivi con manometro flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min. | 754.3
BO303 | Valv. S-Flow per bombola 34-58-110 l. - gas inerti + H2S - SO2 - NH3 con flussometro e manometro - flusso variabile 0,25 - 1 l/min | 516.1
BO304 | Valv. Miniflo per bombola 34-58-110 l. - gas inerti + H2S - SO2 - NH3 con flussometro - flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min | 319.4
BO305 | Valv. HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. - gas reattivi ed altamente reattivi - con manometro - flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min | 1796.5
BO310 | Valv. S-Flow per bombola 12 l. - gas inerti + H2S - SO2 - NH3 con flussometro e manometro - flusso regolabile 0,2 - 1 l/min | 582
BO311 | Valv. Miniflow per bombola 12 l. - gas inerti + H2S - SO2 - NH3 con flussometro - flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min | 313.7
BO403 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 1% vol. in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 162
BO404 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 162
BO405 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 5% vol. in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 162
BO416 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili O2 15% vol. in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 162
BO417 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili O2 20,9% vol. in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 162
BO418 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili SO2 10 ppm in N2 - Ordine minimo 6 pezzi | 328.6
BO451 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili NH3 100 ppm in N2 | 632.8
BO453 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 1% vol. in N2 | 359.9
BO454 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 | 359.9
BO455 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 5% vol. in N2 | 359.9
BO466 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili O2 15% vol. in N2 | 359.9
BO467 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili O2 20,9% vol. in N2 | 359.9
BO468 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili SO2 10 ppm in N2 | 632.8
BO470 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili H2S 50 ppm in N2 | 632.8
BO472 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili NO 100 ppm in N2 | 688.3
BO477 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili HCl 10 ppm in N2 | 764.8
BO479 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili HCN 10 ppm in N2 | 764.8
BO501 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili NH3 100 ppm in N2 | 749.7
BO503 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 1% vol. in N2 | 688.3
BO504 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 | 688.3
BO505 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 5% vol. in N2 | 688.3
BO516 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili O2 15% vol. in N2 | 688.3
BO517 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili O2 20,9% vol. in N2 | 688.3
BO518 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili SO2 10 ppm in N2 | 749.7
BO520 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili H2S 50 ppm in N2 | 749.7
BO522 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili NO 100 ppm in N2 | 1016.9
BO527 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili HCl 10 ppm in N2 | 1250.6
BO529 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili HCN 10 ppm in N2 | 1250.6
BO552 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili NH3 100 ppm in N2 | 1042.4
BO553 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 1% vol. in N2 | 749.7
BO554 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 | 749.7
BO555 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 5% vol. in N2 | 749.7
BO566 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili O2 15% vol. in N2 | 749.7
BO567 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili O2 20,9% vol. in N2 | 749.7
BO568 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili SO2 10 ppm in N2 | 1042.4
BO570 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili H2S 50 ppm in N2 | 1042.4
BO572 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili NO 100 ppm in N2 | 1306
BO579 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili HCN 10 ppm in N2 | 1523.5
CE100 | Centrale gas TOWN guida DIN per 2 trasmettitori (fino a 6 con 2 CE101) | 504.5
CE101 | Espansione guida DIN 2 sensori aggiuntivi per CE100 - max 2 | 200.3
CE380UR | Concentratore remoto per CE424/CE700 - 8IN | 694.1
CE395CS | Convertitore seriale RS232/RS485 | 523.3
CE396CS | Amplificatore di segnale per RS485, 1 km circa aggiuntivo | 708.6
CE408P | Centrale gas CITY a parete per 4 trasmettitori espandibile fino a 8 | 1030.8
CE424P | Centrale gas CITY a parete per 4 trasmettitori espandibile fino a 24 | 1203.1
CE516P | Centrale gas CITY a parete per 16 trasmettitori RS485 | 1406.2
CE700P | Centrale gas a parete per 23 CE380UR - 200 trasmettitori max | 3013.2
CE700P.SP02 | Centrale gas a parete per 23 CE380UR - 200 trasmettitori max - Predisposta schede IN/OUT | 3013.2
CE700R | Centrale gas rack per 23 CE380UR - 200 trasmettitori max | 3092
CE700R.SP03 | Centrale gas rack per 23 CE380UR - 200 trasmettitori max - Predisposta schede IN/OUT | 3283.2
ES096 | Scheda espans. 8 IN per CE700 - max 2 per ogni CE700 | 308.2
ES097 | Scheda espans. 8 OUT per CE700 - max 2 per ogni CE700 | 308.2
ES380 | Scheda 4 IN per CE380UR (max 2 installabili) - Utilizzabili indipendemente | 108.4
ES380UR | Scheda 4 relè per CE380UR (max 2 installabili) | 100.1
ES404 | Scheda espans. 4IN per CE408P/CE424P | 113.4
ES414 | Scheda espans. 4OUT per CE408P/CE424P | 110
ES415 | Scheda uscita PC - ModBus RS485 per CE424P | 104.8
GA312 | Gabbia di protezione per LA312 (tutti) | 36
GSM03 | Controllore remoto GSM | 241.9
ID167 |  | a richiesta
ID168 | Interfaccia RS232 - ethernet | 505.1
ID250/C | Indicatore digitale da quadro per monossido di carbonio | 395.8
ID250/K | Indicatore digitale da quadro per metano/Gpl | 395.8
ID250/O | Indicatore digitale da quadro per ossigeno | 395.8
ID250/P | Indicatore digitale da quadro per gas infiammabili | 395.8
ID250/X | Indicatore digitale da quadro per gas a richiesta | 395.8
KB408 | Kit 2 batterie 12V 1,3 Ah per CE408P/CE424P | 64.5
KG003 | Kit SE230KG+E/V NA ½" | 163.1
KG004 | Kit SE230KG+E/V NA ¾" | 163.1
KG005 | Kit SE230KG+E/V NA 1" | 167.2
KG051 | Kit Beta-SE330KG+E/V NA ½" | 180.6
KG052 | Kit Beta-SE330KG+E/V NA ¾" | 180.6
KG053 | Kit Beta-SE330KG+E/V NA 1" | 184.6
KM001 | Kit SE230KM+E/V NA ½" | 163.1
KM002 | Kit SE230KM+E/V NA ¾" | 163.1
KM003 | Kit SE230KM+E/V NA 1" | 167.2
KM051 | Kit Beta-SE330KM+E/V NA ½" | 180.6
KM052 | Kit Beta-SE330KM+E/V NA ¾" | 180.6
KM053 | Kit Beta-SE330KM+E/V NA 1" | 184.6
LA312SA | Lampeggiante stroboscopico ATEX - 230V - a parete | 450.1
LA312SB | Lampeggiante stroboscopico ATEX - 12/24 Vca - Vcc - parete | 450.1
LA312TA | Lampeggiante stroboscopico ATEX - 230V - montaggio su tubo | 450.1
LA312TB | Lampeggiante stroboscopico ATEX - 12/24 Vca - Vcc - montaggio su tubo | 450.1
MC111 | Elettrov. acqua ½" NC 230Vca | 65.3
MC112 | Elettrov. acqua ¾" NC 230Vca | 74.1
MC113 | Elettrov. acqua 1" NC 230Vca | 99.5
MC114 | Elettrov. acqua ½" NA 230Vca | 86.6
MC115 | Elettrov. acqua ¾" NA 230Vca | 106
MC116 | Elettrov. acqua 1" NA 230Vca | 156.1
MC117 | Elettrov. acqua ½" NC 12Vcc | 65.3
MC118 | Elettrov. acqua ¾" NC 12Vcc | 74.1
MC119 | Elettrov. acqua 1" NC 12Vcc | 99.5
MC120 | Elettrov. acqua ½" NA 12Vcc | 86.6
MC121 | Elettrov. acqua ¾" NA 12Vcc | 106
MC122 | Elettrov. acqua 1" NA 12Vcc | 156.1
MC123 | Elettrov. acqua ½" NC 24Vcc | 65.3
MC124 | Elettrov. acqua ¾" NC 24Vcc | 74.1
MC125 | Elettrov. acqua 1" NC 24Vcc | 99.5
MC126 | Elettrov. acqua ½" NA 24Vcc | 86.6
MC127 | Elettrov. acqua ¾" NA 24Vcc | 106
MC128 | Elettrov. acqua 1" NA 24Vcc | 156.1
MC129 | Elettrov. acqua ½" NC 12Vca | 65.3
MC130 | Elettrov. acqua ¾" NC 12Vca | 74.1
MC131 | Elettrov. acqua 1" NC 12Vca | 99.5
MC132 | Elettrov. acqua ½" NA 12Vca | 86.6
MC133 | Elettrov. acqua ¾" NA 12Vca | 106
MC134 | Elettrov. acqua 1" NA 12Vca | 156.1
MC135 | Elettrov. acqua ½" NC 24 Vca | 65.3
MC136 | Elettrov. acqua ¾" NC 24 Vca | 74.1
MC137 | Elettrov. acqua 1" NC 24 Vca | 99.5
MC138 | Elettrov. acqua ½" NA 24Vca | 86.6
MC139 | Elettrov. acqua ¾" NA 24Vca | 106
MC140 | Elettrov. acqua 1" NA 24Vca | 156.1
MC161 | Elettrov. acqua 1" ¼ NA 230V | 343.2
MC162 | Elettrov. acqua 1" ½ NA 230V | 431.5
MC163 | Elettrov. acqua 2" NA 230V | 477.8
MC164 | Elettrov. acqua 1" ¼ NA 12Vca | 343.2
MC165 | Elettrov. acqua 1" ½ NA 12Vca | 431.5
MC166 | Elettrov. acqua 2" NA 12Vca | 477.8
MC167 | Elettrov. acqua 1" ¼ NA 24Vca | 343.2
MC168 | Elettrov. acqua 1" ½ NA 24Vca | 431.5
MC169 | Elettrov. acqua 2" NA 24 Vca | 477.8
MC171 | Elettrov. acqua 1" ¼ NC 230Vca | 255
MC172 | Elettrov. acqua 1" ½ NC 230Vca | 273
MC173 | Elettrov. acqua 2" NC 230 Vca | 310.8
MC174 | Elettrov. acqua 1" ¼ NC 12Vca | 255
MC175 | Elettrov. acqua 1" ½ NC 12Vca | 273
MC176 | Elettrov. acqua 2" NC 12Vca | 310.8
MC177 | Elettrov. acqua 1" ¼ NC 24Vca | 255
MC178 | Elettrov. acqua 1" ½ NC 24Vca | 273
MC179 | Elettrov. acqua 2" NC 24Vca | 310.8
MC184 | Elettrov. acqua 1" ¼ NA 12Vcc | 343.2
MC185 | Elettrov. acqua 1" ½ NA 12Vcc | 431.5
MC186 | Elettrov. acqua 2" NA 12Vcc | 477.8
MC187 | Elettrov. acqua 1" ¼ NA 24Vcc | 343.2
MC188 | Elettrov. acqua 1" ½ NA 24Vcc | 431.5
MC189 | Elettrov. acqua 2" NA 24Vcc | 477.8
MC194 | Elettrov. acqua 1" ¼ NC 12Vcc | 255
MC195 | Elettrov. acqua 1" ½ NC 12Vcc | 273
MC196 | Elettrov. acqua 2" NC 12Vcc | 310.8
MC197 | Elettrov. acqua 1" ¼ NC 24Vcc | 255
MC198 | Elettrov. acqua 1" ½ NC 24Vcc | 273
MC199 | Elettrov. acqua 2" NC 24Vcc | 310.8
NA001G | Alimentatore 230V. AC - Versione EU | 176
NA002G | DIC1-B Base caricabatterie per solo strumento (alim. non compreso) | 406.7
NA005G | DIC2-B Base caricabatterie per strumento e pompa (alim. non compreso) | 607.5
NA010G | Cappuccio di taratura e ricarica (alim. non compreso) | 221
NA011G | Cappuccio di taratura e ricarica con alimentatore NA001G | 256.8
NA101G | Pompa elettrica per NE400/NE700 con batterie ricaricabili (base ricarica necessaria NA005G non compresa) | 1126.3
NA402G | Cassetto batterie usa e getta con vibrazione per NE401G e serie NE700 | 237.3
NA402GB | Batterie ricaricabili NiHM con vibrazione per NE401G e serie NE700 | 325
NE401G | Rilev. multigas portatile G460 - sensori e batterie esclusi | 1933
NE600G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per O2 - Range 25% Vol. | 877.2
NE601G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per CO - Range 500 ppm | 1152.1
NE602G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per H2S - Range 100 ppm | 1152.1
NE603G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per CL2 - Range 10 ppm | 1368.4
NE604G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per SO2 - Range 10 ppm | 1239.7
NE605G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per NO2 - Range 50 ppm | 1239.7
NE606G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per NH3 - Range 200 ppm | 1393.7
NE607G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per HCl - Range 30 ppm | 1595.3
NE608G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per O3 - Range 1 ppm | 1846.6
NE609G | Rilev. monogas portatile MICRO IV - per NO - Range 100 ppm | 1239.7
NE700G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - CO - H2S - Batterie usa e getta | 1673.8
NE700GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - CO - H2S - Batteria ricaricabile | 1673.8
NE701G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - Batterie usa e getta | 1519.6
NE701GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - Batteria ricaricabile | 1519.6
NE702G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - Batterie usa e getta | 1474.2
NE702GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - Batteria ricaricabile | 1474.2
NE703G | Rilev. Multigas portatile G450 - per O2 - CO - Batterie usa e getta | 1519.6
NE703GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per O2 - CO - Batteria ricaricabile | 1519.6
NE704G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - CO - Batterie usa e getta | 1586
NE704GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - CO - Batteria ricaricabile | 1586
NE705G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - H2S - Batterie usa e getta | 1586
NE705GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - O2 - H2S - Batteria ricaricabile | 1586
NE706G | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - CO - H2S - Batterie usa e getta | 1586
NE706GB | Rilev. Multigas portatile G450 - per FL - CO - H2S - Batteria ricaricabile | 1586
PS175 | Alimentatore 1,5A - 12V con batteria 1X12V-7,2Ah | 317
PS175/24 | Alimentatore 1,5A - 24V con batterie 2X12V-7,2Ah | 511.1
PS180 | Alimentatore 3A - 12V con batteria 1X12V-7,2Ah | 366
PS180/24 | Alimentatore 3A - 24V con batterie 2X12V-7,2Ah | 776.4
PS185 | Alimentatore 6,5A - 12V con batteria 12Vcc-18Ah | 598.3
PS185/24 | Alimentatore 6,5A - 24V con batterie 2X12V-18Ah | 1017.2
RE850 | Relè Wi-Fi per connessione a CR310/313 e YUKON, YUKON Pro, Yukon Pro+ e 860/CO2 | 94.2
SD482 | Scatola di connessione per TS482 (Tutti) | 89.9
SE126KG | Centralina rilevazione gas Gpl - sensore catalitico incorporato | 309.5
SE126KM | Centralina rilevazione gas metano - sensore catalitico incorporato | 309.5
SE127K | Centralina rilev. CH4/Gpl - incasso per 1 sensore SE192K/SE193K | 238
SE128K | Centralina rilev. CH4/Gpl - parete per 1 sensore SE192K/SE193K | 278.9
SE136IC2 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens. Infrarosso per CO2 - 2% Vol. | 751.9
SE138EA | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per NH3 | 1118.6
SE138EA-H | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per NH3 - alte prestazioni | 1658
SE138EC-H | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per CO - alte prestazioni | 1245.6
SE138EC-S | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per CO | 771.2
SE138EH | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per H2S | 1251.7
SE138EHCN | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per HCN | 1478.2
SE138EN | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per NO | 1346.1
SE138EN2 | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per NO2 | 1094.3
SE138EO | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per O2 | 970.5
SE138ES | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.elettrochimico per SO2 | 1357.6
SE138KB | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.catalitico per vap. benzina | 652
SE138KG | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.catalitico per Gpl | 652
SE138KI | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.catalitico per H2 | 652
SE138KM | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.catalitico per CH4 | 652
SE138PB | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per vap. benzina | 732
SE138PE | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per acetilene | 927.6
SE138PG | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per Gpl | 732
SE138PI | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per H2 | 732
SE138PM | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per CH4 | 732
SE138PS | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per stirene | 971
SE138PX | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per gas a richiesta | 732
SE138PX-H | Rivelatore gas Exd ATEX - relè - sens.pellistor per gas a richiesta - alte prestazioni | 927.6
SE139K | Centralina rilevazione metano/Gpl - Guida DIN per 1 sensore SE192K/SE193K | 270.6
SE148EC | Centralina rilevazione gas CO - da parete - per 1 sensore tipo TS | 439.6
SE148K | Centralina rilevazione gas metano/Gpl - da parete - per 1 sensore tipo TS | 439.6
SE184K | Centralina a incasso rilevazione metano/Gpl-parete per 3 sensori SE192K/SE193K | 460.7
SE192KG | Rivelatore IP44 catalitico per Gpl | 149.2
SE192KM | Rivelatore IP44 catalitico per CH4 | 149.2
SE193KG | Rivelatore Exd ATEX catalitico per Gpl | 441
SE193KM | Rivelatore Exd ATEX catalitico per CH4 | 441
SE194K | Centralina a parete rilevazione metano/Gpl - parete per 3 sensori SE192K/SE193K | 456.5
SE221KG | Segnalatore catalitico gas Gpl con allarme acustico | 90.7
SE221KM | Segnalatore catalitico gas CH4 con allarme acustico | 90.7
SE230KG | Rivel. catalitico domestico per Gpl - relè - IMQ | 109.5
SE230KM | Rivel. catalitico domestico per CH4 - relè - IMQ | 109.5
SE237EA | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NH3 | 817.4
SE237EA/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NH3 - 230V | 894.8
SE237EA-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NH3 - alte prestazioni | 1356.9
SE237EA-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NH3 - alte prestazioni - 230V | 1434.3
SE237EC-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CO - alte prestazioni | 944.4
SE237EC-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CO - alte prestazioni - 230V | 1021.8
SE237ECL | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CL | 704.1
SE237ECL/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CL - 230V | 781.5
SE237EC-S | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CO | 470.1
SE237EC-S/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per CO - 230V | 547.5
SE237EH | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per H2S | 950.6
SE237EH/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per H2S - 230V | 1028
SE237EHCL | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per HCL | 1613
SE237EHCL/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per HCL - 230V | 1690.5
SE237EHCN | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per HCN | 1177
SE237EHCN/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per HCN - 230V | 1254.6
SE237EN | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NO | 1044.8
SE237EN/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NO - 230V | 1122.3
SE237EN2 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NO2 | 793.1
SE237EN2/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per NO2 - 230V | 870.5
SE237EO | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per O2 | 669.4
SE237EO/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per O2 - 230V | 746.9
SE237ES | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per SO2 | 1056.4
SE237ES/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.elettrochimico per SO2 - 230V | 1133.8
SE237KB | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per vap. benzina | 350.8
SE237KB/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per vap. benzina - 230V | 428.3
SE237KG | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per Gpl | 350.8
SE237KG/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per Gpl - 230V | 428.3
SE237KI | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per H2 | 350.8
SE237KI/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per H2 - 230V | 428.3
SE237KM | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per CH4 | 350.8
SE237KM/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.catalitico per CH4 - 230V | 428.3
SE237PB | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per vap. benzina | 430.8
SE237PB/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per vap. benzina - 230V | 508.3
SE237PG | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per Gpl | 430.8
SE237PG/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per Gpl - 230V | 508.3
SE237PI | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per H2 | 430.8
SE237PI/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per H2 - 230V | 508.3
SE237PM | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per CH4 | 430.8
SE237PM/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per CH4 - 230V | 508.3
SE237PX | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per gas a richiesta | 430.8
SE237PX/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.pellistor per gas a richiesta - 230V | 508.3
SE237SF1-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R134a | 420.5
SE237SF1-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R134a - 230V | 497.9
SE237SF2-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R404a | 420.5
SE237SF2-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R404a - 230V | 497.9
SE237SF3-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R407c | 420.5
SE237SF3-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R407c - 230V | 497.9
SE237SF4-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R410a | 420.5
SE237SF4-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R410a - 230V | 497.9
SE237SF5-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R507 | 420.5
SE237SF5-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R507 - 230V | 497.9
SE237SF6-H | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R449a | 420.5
SE237SF6-H/230 | Rivelatore gas IP65 - relè - sens.semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R449a - 230V | 497.9
SE293K | Centralina rilevazione metano/Gpl-parete per 3 sensori SE192K/SE193K - Con Display | 517.5
SE296KG | Sensore remoto per SE230/SE233 - catalitico per Gpl | 92.3
SE296KM | Sensore remoto per SE230/SE233 - catalitico per CH4 | 92.3
SE301A | Sirena con lampeggiante 115DB - 230V./12Vcc | 178.2
SE301B | Sirena con lampeggiante 115DB - 24Vcc | 178.2
SE320EC | Rivel. gas domestico per CO-relè-sensore elettrochimico - 230V. IMQ - Vita 6 anni | 157.3
SE325EC | Rivel. gas domestico per CO - sensore elettrochimico - batteria-IMQ - Vita 6 anni | 119.8
SE330KG | Rivel. gas Beta domestico per Gpl - relè - sensore sostituibile - IMQ | 128.9
SE330KM | Rivel. gas Beta domestico per CH4 - relè - sensore sostituibile - IMQ | 128.9
SE396KG | Sensore remoto Beta per SE330/SE333 - catalitico per Gpl | 123.8
SE396KM | Sensore remoto Beta per SE330/SE333 - catalitico per CH4 | 123.8
SE503KG | Rivel. gas LIFE da incasso - per Gpl - bianco | 112.7
SE503KM | Rivel. gas LIFE da incasso - per CH4 - bianco | 112.7
SE504KG | Rivel. gas LIFE da incasso - per Gpl - antracite | 112.7
SE504KM | Rivel. gas LIFE da incasso - per CH4 - antracite | 112.7
SE505KG | Rivel. gas LIFE da incasso - per Gpl - argento | 115
SE505KM | Rivel. gas LIFE da incasso - per CH4 - argento | 115
SI312A | Sirena antideflagrante cert. ATEX - 32 toni - 106 Db - 230 V. | 556.6
SI312B | Sirena antideflagrante cert. ATEX - 32 toni - 106 Db - 12/24 Vac/Vcc | 627.6
SI320A | Sirena antideflagrante cert. ATEX - 32 toni - 110 Db - 230 V. | 749.1
SI320B | Sirena antideflagrante cert. ATEX - 32 toni - 110 Db - 12/24 Vac/Vcc | 809.7
ST312 | Staffa di fissaggio per Sirene ATEX mod. SI312 | 40.5
ST320 | Staffa di fissaggio per Sirene ATEX mod. SI320 | 45.2
SW700NET | Software di gestione per CE700 | 809.7
TC011 | Kit taratura per sensori gas industriali - gas non reattivi | 176
TC012 | Kit taratura per sensori gas domestici | 140.1
TC014 | Kit taratura per sensori gas industriali - non reattivi, reattivi e altamente reattivi | 300.8
TR530 | Staffa preforata di montaggio per sensori di gas industriali | 25.7
TR531/20 | Collare diam. 20 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/25 | Collare diam. 25 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/32 | Collare diam. 32 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/40 | Collare diam. 40 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/50 | Collare diam. 50 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/65 | Collare diam. 65 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR531/80 | Collare diam. 80 cm per ancoraggio staffa a supporti tubolari | 19
TR532 | Cono convogliatore per sensori di gas industriali diametro cm. 47 | 128.5
TR533 | Griglia di protezione meccanica per sensori di gas industriali | 71.1
TS210IC2 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso IP65 per CO2 - 2% Vol. | 708.6
TS255CB | Trasmettitore 4-20mA doppio CO - 0÷300 ppm e vapori di benzina - 0÷20% LEL | 588.4
TS255CN2 | Trasmettitore 4-20mA doppio CO e NO2 | 612.4
TS281SF1-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R134a - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF2-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R404a - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF3-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R407c - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF4-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R410a - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF5-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R507 - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF6-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R449a - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS281SF7-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R32 - Sensore remoto per 503 | 377.1
TS282EA | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per NH3 | 774
TS282EA-H | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per NH3 - alte prestazioni | 1313.5
TS282EC-H | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per CO - alte prestazioni | 901
TS282ECL | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per CL | 660.8
TS282EC-S | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per CO | 426.6
TS282EH | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per H2S | 907
TS282EHCL | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per HCl | 1435.6
TS282EHCN | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per HCN | 1133.6
TS282EN | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per NO | 1001.5
TS282EN2 | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per NO2 | 749.7
TS282EO | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per O2 | 626
TS282ES | Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per SO2 | 1013.1
TS282IC2 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso IP65 per CO2 - 0÷5% Vol. | 1422.8
TS282IC2-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso IP65 per CO2 - 0÷5.000 ppm | 1422.8
TS282IF1 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R134a | A richiesta
TS282IF10 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R1234yf | A richiesta
TS282IF10-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R1234yf | A richiesta
TS282IF11 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R1234ze | A richiesta
TS282IF11-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R1234ze | A richiesta
TS282IF1-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R134a | A richiesta
TS282IF2 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R404a | A richiesta
TS282IF2-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R404a | A richiesta
TS282IF3 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R407c | A richiesta
TS282IF3-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R407c | A richiesta
TS282IF4 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R410a | A richiesta
TS282IF4-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R410a | A richiesta
TS282IF5 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R507 | A richiesta
TS282IF5-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R507 | A richiesta
TS282IF6 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R22 | A richiesta
TS282IF6-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R22 | A richiesta
TS282IF7 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R123 | A richiesta
TS282IF7-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R123 | A richiesta
TS282IF8 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R125 | A richiesta
TS282IF8-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R125 | A richiesta
TS282IF9 | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷2.000 ppm - per R407a | A richiesta
TS282IF9-H | Trasmettitore 4-20mA infrarosso - Range 0÷1.000 ppm - per R407a | A richiesta
TS282KB | Trasmettitore 4-20mA catalitico IP65 per vapori di benzina | 307.5
TS282KG | Trasmettitore 4-20mA catalitico IP65 per Gpl | 307.5
TS282KI | Trasmettitore 4-20mA catalitico IP65 per H2 | 307.5
TS282KM | Trasmettitore 4-20mA catalitico IP65 per CH4 | 307.5
TS282PB | Trasmettitore 4-20mA pellistor IP65 per vapori di benzina | 387.3
TS282PG | Trasmettitore 4-20mA pellistor IP65 per Gpl | 387.3
TS282PI | Trasmettitore 4-20mA pellistor IP65 per H2 | 387.3
TS282PM | Trasmettitore 4-20mA pellistor IP65 per CH4 | 387.3
TS282PX | Trasmettitore 4-20mA pellistor IP65 per gas infiammabili a richiesta | 387.3
TS282SF1-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R134a | 377.1
TS282SF2-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R404a | 377.1
TS282SF3-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R407c | 377.1
TS282SF4-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R410a | 377.1
TS282SF5-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R507 | 377.1
TS282SF6-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R449a | 377.1
TS282SF7-H | Trasmettitore 4-20mA semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R32 | 377.1
TS293EA | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NH3 | 1075.1
TS293EA-H | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NH3 - alte prestazioni | 1614.6
TS293EC-H | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO - alte prestazioni | 1202.1
TS293ECL | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CL | 962
TS293EC-S | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO | 727.8
TS293EH | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per H2S | 1208.2
TS293EHCN | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per HCN | 1434.9
TS293EN | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NO | 1302.7
TS293EN2 | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NO2 | 1050.9
TS293EO | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per O2 | 927.2
TS293ES | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per SO2 | 1314.3
TS293IB | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per Benzina | 1793
TS293IC2 | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per CO2 - 5% Vol. | 1724.2
TS293IC2-H | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per CO2 - 5.000 ppm | 1724.2
TS293IE | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per acetilene | 1793
TS293IG | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per butano | 1793
TS293IM | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per CH4 | 1793
TS293IX | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX infrarosso per gas a richiesta | 1793
TS293KB | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per vap. benzina | 608.7
TS293KG | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per Gpl | 608.7
TS293KI | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per H2 | 608.7
TS293KM | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per CH4 | 608.7
TS293PB | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per vap. benzina | 688.7
TS293PE | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per acetilene | 884.1
TS293PG | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per Gpl | 688.7
TS293PI | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per H2 | 688.7
TS293PM | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per CH4 | 688.7
TS293PS | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per stirene | 927.6
TS293PX | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor gas infiam. a richiesta | 688.7
TS293PX-H | Trasmettitore 4-20mA Exd ATEX pellistor gas infiam. a richiesta - alte prestazioni | 884.1
TS293PX-H.SP01 | Trasmettitore Exd ATEX pellistor - elettronica separata | 1093.2
TS293PX-H.SP02 | Trasmettitore Exd ATEX pellistor - trattamento di teflonatura | 1183.5
TS293PX-H.SP04 | Trasmettitore Exd ATEX pellistor - ambienti petrolchimici | 1127.6
TS410IC2 | Trasmettitore RS485 infrarosso IP65 per CO2 - 2% Vol. | a richiesta
TS455CB | Trasmettitore RS485 doppio CO - 0÷300 ppm e vapori di benzina - 0÷20% LEL | a richiesta
TS455CN2 | Trasmettitore RS485 doppio CO e NO2 | a richiesta
TS482EA | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per NH3 | 774
TS482EA-H | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per NH3 - alte prestazioni | 1313.5
TS482EC-H | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per CO - alte prestazioni | 901
TS482ECL | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per CL | 660.8
TS482EC-S | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per CO | 426.6
TS482EH | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per H2S | 907
TS482EHCL | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per HCl | 1435.6
TS482EHCN | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per HCN | 1133.6
TS482EN | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per NO | 1001.5
TS482EN2 | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per NO2 | 749.7
TS482EO | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per O2 | 626
TS482ES | Trasmettitore RS485 elettrochimico IP65 per SO2 | 1013.1
TS482KB | Trasmettitore RS485 catalitico IP65 per vapori di benzina | 307.5
TS482KG | Trasmettitore RS485 catalitico IP65 per Gpl | 307.5
TS482KI | Trasmettitore RS485 catalitico IP65 per H2 | 307.5
TS482KM | Trasmettitore RS485 catalitico IP65 per CH4 | 307.5
TS482PB | Trasmettitore RS485 pellistor IP65 per vapori di benzina | 387.3
TS482PG | Trasmettitore RS485 pellistor IP65 per Gpl | 387.3
TS482PI | Trasmettitore RS485 pellistor IP65 per H2 | 387.3
TS482PM | Trasmettitore RS485 pellistor IP65 per CH4 | 387.3
TS482PX | Trasmettitore RS485 pellistor IP65 per gas infiammabili a richiesta | 387.3
TS482SF1-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R134a | a richiesta
TS482SF2-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R404a | a richiesta
TS482SF3-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R407c | a richiesta
TS482SF4-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R410a | a richiesta
TS482SF5-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R507 | a richiesta
TS482SF6-H | Trasmettitore RS485 semiconduttore - Range 0÷1.000 ppm - per R449a | a richiesta
TS593EA | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NH3 | 1420.7
TS593EA-H | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NH3 - Alte prestazioni | 1960.2
TS593EC-H | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO - Alte prestazioni | 1547.7
TS593ECL | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CL | 1307.6
TS593EC-S | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO | 1073.4
TS593EH | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per H2S | 1553.8
TS593EHCN | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per HCN | 1780.5
TS593EN | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NO | 1648.3
TS593EN2 | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per NO2 | 1396.5
TS593EO | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per O2 | 1272.8
TS593ES | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per SO2 | 1659.9
TS593IB | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per benzina | 2138.6
TS593IC2 | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per CO2 - 5% Vol. | 2069.8
TS593IC2-H | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per CO2 - 5.000 ppm | 2069.8
TS593IE | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per acetilene | 2138.6
TS593IG | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per butano | 2138.6
TS593IM | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per CH4 | 2138.6
TS593IX | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per gas a richiesta | 2138.6
TS593PE | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per Acetilene | 1229.7
TS593PS | Trasmettitore con Display 4-20mA Ex-d ATEX infrarosso per Stirene | 1229.7
TS593PX-H | Trasmettitore con Display 4-20mA Exd ATEX pellistor gas infiam. a richiesta - alte prestazioni | 1229.7
VR423 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ + sens.magnetico 230Vca | 261
VR423/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ + sens.magnetico 12Vcc | 261
VR424 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ + sens.magnetico 230Vca | 261
VR424/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ + sens.magnetico 12Vcc | 261
VR425 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" + sens.magnetico 230Vca | 327.8
VR425/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" + sens.magnetico 12Vcc | 327.8
VR500 | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 230Vca | 71.7
VR500/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 24Vca ATEX | 95.1
VR500/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 24Vcc ATEX | 95.1
VR500Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 230Vca ATEX | 95.1
VR510 | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 230Vca | 71.7
VR510/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 12Vcc ATEX | 95.1
VR510/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 24Vca ATEX | 95.1
VR510/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 24Vcc ATEX | 95.1
VR510Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 230Vca ATEX | 95.1
VR520 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 230Vca | 76.2
VR520/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 24Vca ATEX | 99.5
VR520/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 24Vcc ATEX | 99.5
VR520Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 230Vca ATEX | 99.5
VR530 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 230Vca | 127.1
VR530/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 12Vcc | 127.1
VR530/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 12Vcc ATEX | 150.6
VR530/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 24Vca ATEX | 150.6
VR530/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 24Vcc ATEX | 150.6
VR530Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 230Vca ATEX | 150.6
VR540 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 230Vca | 127.1
VR540/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½" 12Vcc | 127.1
VR540/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 12Vcc ATEX | 150.6
VR540/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 24Vca ATEX | 150.6
VR540/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 24Vcc ATEX | 150.6
VR540Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 230Vca ATEX | 150.6
VR550 | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 230Vca | 179.7
VR550/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 12Vcc | 179.7
VR550/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 12Vcc ATEX | 203.2
VR550/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 24Vca ATEX | 203.2
VR550/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 24Vcc ATEX | 203.2
VR550Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 230Vca ATEX | 203.2
VR560 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 65 230Vca | 633.8
VR560/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 65 12Vcc | 633.8
VR560/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN65 12Vcc ATEX | 672.9
VR560/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN65 24Vcc ATEX | 672.9
VR560Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN65 230Vca ATEX | 672.9
VR570 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 80 230Vca | 724.2
VR570/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 80 12Vcc | 724.2
VR570/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN80 12Vcc ATEX | 763.1
VR570/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA DN80 24Vca ATEX | 763.1
VR570Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN80 230Vca ATEX | 763.1
VR580 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 100 230Vca | 1046
VR580/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 100 12Vcc | 1046
VR580/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 12Vcc ATEX | 1085
VR580/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 24Vca ATEX | 1085
VR580Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 230Vca ATEX | 1085
VR600 | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 230Vca | 82.1
VR600Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 230Vca ATEX | 113.3
VR610 | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 230Vca | 82.1
VR610Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 230Vca ATEX | 113.3
VR620 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 230Vca | 87.3
VR620Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 230Vca ATEX | 118.5
VR630 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 230Vca | 168
VR630/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 12 Vcc | 168
VR630/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 12Vcc ATEX | 199
VR630Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 230Vca ATEX | 199
VR640 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 230Vca | 168
VR640/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 12 Vcc | 168
VR640/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 12Vcc ATEX | 199
VR640Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 230Vca ATEX | 199
VR650 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 230Vca | 221.7
VR650/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 12 Vcc | 221.7
VR650/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 12Vcc ATEX | 252.9
VR650Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 230Vca ATEX | 252.9
VR660 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 230Vca | 646.6
VR660/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 12 Vcc | 646.6
VR660/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 12Vcc ATEX | 693.3
VR660/24 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 24 Vcc | 646.6
VR660Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 230Vca ATEX | 693.3
VR670 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 230Vca | 753.9
VR670/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 12 Vcc | 753.9
VR670/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 12Vcc ATEX | 800.6
VR670/24 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 24 Vcc | 753.9
VR670Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 230Vca ATEX | 800.6
VR680 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 230Vca | 1047.4
VR680/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 12Vcc | 1047.4
VR680/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 12Vcc ATEX | 1094.1
VR680/24 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 24 Vcc | 1047.4
VR680Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 230Vca ATEX | 1094.1
VR709 | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 12Vcc | 71.7
VR709Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 12Vcc ATEX | 95.1
VR710 | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 12Vcc | 71.7
VR710Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 12Vcc ATEX | 95.1
VR711 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 12Vcc | 76.2
VR711Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 12Vcc ATEX | 99.5
VR715 | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 12Vcc | 82.1
VR715Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 12Vcc ATEX | 113.3
VR716 | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 12Vcc | 82.1
VR716Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 12Vcc ATEX | 113.3
VR717 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 12Vcc | 87.3
VR717Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 12Vcc ATEX | 118.5
VR750 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 230Vca | 2193.8
VR750/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 12 Vcc | 2193.8
VR750/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN125 12Vcc ATEX | 2224.9
VR750Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN125 230Vca ATEX | 2224.9
VR751 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 230Vca | 2320.9
VR751/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 12 Vcc | 2320.9
VR751Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN150 230Vca ATEX | 2352.1
VR751EX/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN150 12Vcc ATEX | 2352.1
VR752 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 200 550 mbar 230Vca | 3986.8
VR752EX | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 200 230Vca ATEX | 4064.9
VR753 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 6 bar 230Vca | 2231.8
VR753/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 6 bar 12 Vcc | 2231.8
VR753Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN125 230Vca 6 bar ATEX | 2263.1
VR753EX/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN125 12Vcc 6 bar ATEX | 2263.1
VR754 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 6 bar 230Vca | 2359.1
VR754/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 6 bar 12 Vcc | 2359.1
VR754Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN150 230Vca 6 bar ATEX | 2390.3
VR754EX/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN150 12Vcc 6 bar ATEX | 2390.3
VR805 | Elettrovalvola antideflagrante NA ¾" Pmax 5 Bar ATEX | 874.2
VR809 | Elettrovalvola antideflagrante NA 1" Pmax 5 Bar ATEX | 1004.7
VR856 | Elettrovalvola antideflagrante NC ¾" Pmax 5 Bar ATEX | 874.2
VR859 | Elettrovalvola antideflagrante NC 1" Pmax 5 Bar ATEX | 1004.7
VR862 | Elettrovalvola antideflagrante NC 1" ¼ Pmax 5 Bar ATEX | 1261.3
VR865 | Elettrovalvola antideflagrante NC 1" ½ Pmax 5 Bar ATEX | 1403.9
VR868 | Elettrovalvola antideflagrante NC 2" Pmax 5 Bar ATEX | 1645
VR871 | Elettrovalvola antideflagrante NC DN 65 Pmax 5 Bar ATEX | 2335.7
VR874 | Elettrovalvola antideflagrante NC DN 80 Pmax 5 Bar ATEX | 2902
VR877 | Elettrovalvola antideflagrante NC DN 100 Pmax 5 Bar ATEX | 4199.3
VR929 | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 230Vca 6 bar | 109.6
VR929/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 12 Vcc 6 bar | 109.6
VR929/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 12Vcc 6 bar ATEX | 133.1
VR929/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 24Vcc 6 bar ATEX | 133.1
VR929Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 230Vca 6 bar ATEX | 133.1
VR930 | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 230Vca 6 bar | 109.6
VR930/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 12 Vcc 6 bar | 109.6
VR930/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 12Vcc 6 bar ATEX | 133.1
VR930/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 24Vca 6 bar ATEX | 133.1
VR930/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 24Vcc 6 bar ATEX | 133.1
VR930Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 230Vca 6 bar ATEX | 133.1
VR932 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 230Vca 6 bar | 114.2
VR932/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 12 Vcc 6 bar | 114.2
VR932/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 12Vcc 6 bar ATEX | 137.8
VR932/24ACEx | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 24Vca 6 bar ATEX | 137.8
VR932/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 24Vcc 6 bar ATEX | 137.8
VR932Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 230Vca 6 bar ATEX | 137.8
VR933 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 230Vca 6 bar | 165.4
VR933/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 12 Vcc 6 bar | 165.4
VR933/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 12Vcc 6 bar ATEX | 188.8
VR933/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 24Vcc 6 bar ATEX | 188.8
VR933Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 230Vca 6 bar ATEX | 188.8
VR934 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 230Vca 6 bar | 165.4
VR934/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 12 Vcc 6 bar | 165.4
VR934/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 12Vcc 6 bar ATEX | 188.8
VR934/24Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 24Vcc 6 bar ATEX | 188.8
VR934Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 230Vca 6 bar ATEX | 188.8
VR935 | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 230Vca 6 bar | 219.1
VR935/12 | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 12 Vcc 6 bar | 219.1
VR935/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 12Vcc 6 bar ATEX | 242.6
VR935Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 230Vca 6 bar ATEX | 242.6
VR936 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 65 230Vca 6 bar | 670.7
VR936/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN65 12Vcc 6 bar ATEX | 709.8
VR936Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN65 230Vca 6 bar ATEX | 709.8
VR937 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN 80 230Vca 6 bar | 762.3
VR937/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN80 12Vcc 6 bar ATEX | 801.4
VR937Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN80 230Vca 6 bar ATEX | 801.4
VR938 | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 230Vca 6 bar | 1083.1
VR938/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 12Vcc 6 bar ATEX | 1122
VR938Ex | Elettrovalvola riarmo man. NA DN100 230Vca 6 bar ATEX | 1122
VR939 | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 230Vca 6 bar | 120.3
VR939/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 12 Vcc 6 bar | 120.3
VR939/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 12Vcc 6 bar ATEX | 151.4
VR939Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 230Vca 6 bar ATEX | 151.4
VR940 | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 230Vca 6 bar | 120.3
VR940/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 12 Vcc 6 bar | 120.3
VR940/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 12Vcc 6 bar ATEX | 151.4
VR940Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 230Vca 6 bar ATEX | 151.4
VR942 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 230Vca 6 bar | 125.6
VR942/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 12 Vcc 6 bar | 125.6
VR942/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 12Vcc 6 bar ATEX | 156.7
VR942Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 230Vca 6 bar ATEX | 156.7
VR943 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 230Vca 6 bar | 206.1
VR943/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 12 Vcc 6 bar | 206.1
VR943/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 12Vcc 6 bar ATEX | 237.3
VR943Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 230Vca 6 bar ATEX | 237.3
VR944 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 230Vca 6 bar | 206.1
VR944/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 12 Vcc 6 bar | 206.1
VR944/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 12Vcc 6 bar ATEX | 237.3
VR944Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 230Vca 6 bar ATEX | 237.3
VR945 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 230Vca 6 bar | 259.8
VR945/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 12 Vcc 6 bar | 259.8
VR945/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 12Vcc 6 bar ATEX | 290.9
VR945Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 230Vca 6 bar ATEX | 290.9
VR946 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 230Vca 6 bar | 684.8
VR946/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 12 Vcc 6 bar | 684.8
VR946/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN65 12Vcc 6 bar ATEX | 731.5
VR946Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN65 230Vca 6 bar ATEX | 731.5
VR947 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 230Vca 6 bar | 792.8
VR947/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 12 Vcc 6 bar | 792.8
VR947/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN80 12Vcc 6 bar ATEX | 839.7
VR947Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN80 230Vca 6 bar ATEX | 839.7
VR948 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 230Vca 6 bar | 1085.5
VR948/12 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 12Vcc 6 bar | 1085.5
VR948/12Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN100 12Vcc 6 bar ATEX | 1132.3
VR948/24 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 24 Vcc 6 bar | 1085.5
VR948Ex | Elettrovalvola riarmo man. NC DN100 230Vca 6 bar ATEX | 1132.3
VR952 | Elettrovalvola riarmo man. NC DN 200 230Vca 6 bar | 4415.9
VR952EX | Elettrovalvola riarmo man. NC DN200 230Vca 6 bar ATEX | 4494
ZAV030 | Connettore bob. elettrov. automatica "SO" ½” - ¾" - 1" - 230Vca | 17.4
ZAV038 | Bobina + elettronica e connettore elettrov. automatica "SO" - 1" ¼ - 1" ½ - 230 Vca | 130.5
ZAV039 | Bobina + elettronica e connettore elettrov. automatica "SO" - 2" - 230 Vca | 149.8
ZAV040 | Bobina + elettronica e connettore elettrov. automatica "SO" - DN65 - DN80 - 230 Vca | 222.2
ZAV041 | Bobina + elettronica e connettore elettrov. automatica "SO" - DN100 - 230 Vca | 429.3
ZSDC1 | Cartuccia sensore di ricambio CO per SE315EC | 71.3
ZSDG1 | Cartuccia sens. di ricambio Gpl per SE330KG/333KG/396KG | 52.4
ZSDM1 | Cartuccia sens. di ricambio metano per SE330KM/333KM/396KM | 52.4
ZSEA/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EA/TS282EA/TS482EA | 539.5
ZSEA1 | Cartuccia di ricambio per SE137EA/TS220EA | 539.5
ZSEA1/EX | Cartuccia di ricambio per SE138EA/TS293EA | 539.5
ZSEA2 | Cartuccia di ricambio per SE137EA-H/TS220EA-H | 1079
ZSEA2/EX | Cartuccia di ricambio per SE138EA-H/TS293EA-H | 1079
ZSEA-H/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EA-H/TS282EA-H/TS482EA-H | 1079
ZSEC/IP | Cartuccia di ricambio per SE237/TS282-ECS/TS482ECS/TS455CB | 192.2
ZSEC1 | Cartuccia di ricambio per SE137/TS220-ECS/TS255CB/TS255CN | 192.2
ZSEC1/EX | Cartuccia di ricambio per SE138EC-S/TS293EC-S | 192.2
ZSEC2 | Cartuccia di ricambio per SE137EC-H/TS220EC-H | 666.5
ZSEC2/EX | Cartuccia di ricambio per SE138EC-H/TS293EC-H | 666.5
ZSEC-H/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EC-H/TS282EC-H/TS482EC-H | 666.5
ZSECL | Cartuccia di ricambio per SE137ECL/TS220ECL | 426.2
ZSECL/IP | Cartuccia di ricambio per SE237ECL/TS282ECL/TS482ECL | 426.2
ZSEH/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EH/TS282EH/TS482EH | 672.7
ZSEH1 | Cartuccia di ricambio per SE137EH/TS220EH | 672.7
ZSEH1/EX | Cartuccia di ricambio per TS293EH/SE138EH | 672.7
ZSEHCL | Cartuccia di ricambio per SE137EHCL/TS220EHCL | 1201.1
ZSEHCL/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EHCL/TS282EHCL/TS482EHCL | 1201.1
ZSEHCN | Cartuccia di ricambio per SE137EHCN/TS220EHCN | 899.3
ZSEHCN/EX | Cartuccia di ricambio per TS293EHCN/SE138EHCN | 899.3
ZSEHCN/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EHCN/TS282EHCN/TS482EHCN | 899.3
ZSEN/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EN/TS282EN/TS482EN | 767.1
ZSEN1 | Cartuccia di ricambio per SE137EN/TS220EN | 767.1
ZSEN1/EX | Cartuccia di ricambio per TS293EN/SE138EN | 767.1
ZSEN2 | Cartuccia di ricambio per SE137EN2/TS220EN2/TS255CN2 | 515.3
ZSEN2/EX | Cartuccia di ricambio per TS293EN2/SE138EN2 | 515.3
ZSEN2/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EN2/TS282EN2/TS482EN2 | 515.3
ZSEO/IP | Cartuccia di ricambio per SE237EO/TS282EO/TS482EO | 391.5
ZSEO1 | Cartuccia di ricambio per SE137EO/TS220EO | 391.5
ZSEO1/EX | Cartuccia di ricambio per SE138EO/TS293EO/TS593EO | 391.5
ZSES/IP | Cartuccia di ricambio per SE237ES/TS282ES/TS482ES | 778.6
ZSES1 | Cartuccia di ricambio per SE137ES/TS220ES | 778.6
ZSES1/EX | Cartuccia di ricambio per SE138ES/TS293ES | 778.6
ZSF4-H | Cartuccia di ricambio per SE137SF4-H/TS220SF4-H | 101
ZSI01G/EX | Cartuccia di ricambio per TS293IG/TS593IG | 1257.4
ZSI01M/EX | Cartuccia di ricambio per TS293IM/TS593IM | 1257.4
ZSIC01 | Cartuccia di ricambio per TS220IC2 | 1188.4
ZSIC01/EX | Cartuccia di ricambio per TS293IC2/TS593IC2 | 1188.4
ZSIC02 | Cartuccia di ricambio per TS220IC2-H | 1188.4
ZSIC02/EX | Cartuccia di ricambio per TS293IC2-H/TS593IC2-H | 1188.4
ZSIC2/IP | Cartuccia di ricambio per TS282IC2/TS482IC2 | 1188.4
ZSIC2-H/IP | Cartuccia di ricambio per TS282IC2-H/TS482IC2-H | 1188.4
ZSIO1X/EX | Cartuccia di ricambio per TS293IX/TS593IX | 1257.4
ZSK01 | Cartuccia di ricambio per SE137KM-KG/TS292KM-KG | 73.1
ZSK01/EX | Cartuccia di ricambio per SE138KM-KG/TS293KM-KG | 73.1
ZSK01/IP | Cartuccia di ricambio per SE237KM-KG/TS282KM-KG/TS482KM-KG | 73.1
ZSK02 | Cartuccia di ricambio per SE137KM-KG-KI/TS292KM-KG-KI | 73.1
ZSK02/EX | Cartuccia di ricambio per SE138KM-KG-KI/TS293KM-KG-KI | 73.1
ZSK02/IP | Cartuccia di ricambio per SE237KM-KG-KI/TS282KM-KG-KI/TS482KM-KG-KI | 73.1
ZSK04 | Cartuccia di ricambio per SE137KB/TS292KB/TS255CB | 92.6
ZSK04/EX | Cartuccia di ricambio per SE138KB/TS293KB | 92.6
ZSKB/IP | Cartuccia di ricambio per SE237KB/TS282KB/TS482KB | 92.6
ZSP/IP | Cartuccia di ricambio per SE237PM-PG-PI-PB/TS282PM-PG-PI-PX-PB/TS482PM-PG-PI-PX-PB | 153
ZSP02/EX | Cartuccia di ricambio per SE138PX-H/PE - TS293PX-H/PE - TS593PX-H/PE | 348.6
ZSP03/EX | Cartuccia di ricambio per SE138PS/TS293PS | 391.9
ZSP05 | Cartuccia di ricambio per SE137PM-PG-PI-PX/TS292PM-PG-PI-PX | 153
ZSP05/EX | Cartuccia di ricambio per SE138PM-PG-PI-PX/TS293PM-PG-PI-PX | 153
ZSSF-H/IP | Cartuccia di ricambio per SE237SF/TS282SF/TS482SF (TUTTI) | 101
ZT161 | Pressacavo antideflagrante Exd ATEX - Cavo armato ø da 10 a 19 mm | 42.5
ZT163 | Pressacavo antideflagrante Exd ATEX - Cavo non armato ø da 7 a 12 mm | 30.6
ZT294 | Tappo portasensore di ricambio per custodie ATEX - con identificativi - indicare seriale nell'ordine | 170.8
ZV001 | Bobina elettrov. NA da ½" a 2" 12Vcc 19W | 24.9
ZV002 | Bobina elettrov. NA da ½" a 2" 24Vcc 19W | 27.3
ZV003 | Bobina elettrov. NA da ½" a 2" 230V 17VA | 27.1
ZV005 | Bobina elettrov. NA da ½" a 2" e da DN65 a DN 100 - 24Vca 17VA | 27.1
ZV007 | Bobina elettrov. NA da ½" a 2" 12Vca 17VA | 27.8
ZV008 | Bobina elettrov. NA da DN65 a DN100 230V 15W | 33.4
ZV009 | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 230V 15W (fino 12/2019) | 41.4
ZV010 | Bobina elettrov. NC da ½" a 2" 24Vca 5W | 29.5
ZV011 | Bobina elettrov. NC da ½" a 2" e DN125 - DN150 12Vcc 6W | 28.5
ZV012 | Bobina elettrov. NC da ½" a 2" e DN125 - DN150 24Vcc 9W | 28.8
ZV014 | Bobina elettrov. NC da ½" a 2" e DN125 - DN150 230V 9W | 28.4
ZV015 | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 12Vcc 16W (fino a 12/2019) | 60.7
ZV016 | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 24Vca 16W | 60.7
ZV017 | Bobina elettrov. NC da ½" a 2" 12Vca 12W | 28.5
ZV018 | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 24Vcc 16W | 60.7
ZV020 | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 12Vca 16W | 60.7
ZV022 | Bobina elettrov. NA da DN65 a DN100 12Vca 17Vcc | 27.8
ZV030 | Connettore bob. elettrov. NA (solo DN65-80-100) e tutte le NC 230V | 19.2
ZV032 | Connettore bob. elettrov. NA (non DN65-80-100)12/24Vcc-12/24Vca-230V - NC 12/24Vcc | 5.3
ZV033 | Connettore bob. elettrov. NA (solo DN65-80-100) - NC 12/24Vca | 19.2
ZV034 | Connettore bob. elettrov. NA da ½" a 2" 24Vcc 19W | 4.8
ZV035 | Connettore bob. elettrov. NA da ½" a 2" 24Vca 17VA | 4.8
ZV036 | Connettore bob. elettrov. NA da ½" a 2" 230Vca 17VA | 4.8
ZV037 | Connettore bob. elettrov. NC da ½" a 2" 12Vcc 6W | 4.8
ZV070N | Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 230V 21W + connettore (a partire dal Gen/2022) | 104
LISTINO SICUREZZA Rel. 50.2
Decorrenza: 15 Gennaio 2022 - REV. 05.06.23